## Nom du lot
Lot : CHAUFFAGE THERMODYNAMIQUE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
422000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
422000130 | GÉNÉRALITÉS - INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : Les ouvrages du présent lot devront être réalisés dans le respect des plans, normes, études techniques et thermique, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 65.14, 65.16) … Il est impératif de respecter le descriptif notamment en ce qui concerne le choix du générateur, du type de régulation ainsi que l'isolation des tuyaux situés hors volume habitable. Les produits employés devront être certifiés et avoir un avis technique. Les prestations ci-dessous s'entendent y compris toutes sujétions de fourniture et pose des produits. | NO
P.A.C. AEROTHERMIE ATLANTIC AIR/EAU
422B11300 | - GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO A.I. | NO
422B11305 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 3 A.I. (1 ZONE) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 3 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (1 unité), produit anti-boues. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 1/2-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11307 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 3 A.I. (2 ZONES) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 6 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (2 unités), produit anti-boues. Kit 2 zones Alféa duo. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 1/2-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11320 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 5 A.I. (2 ZONES) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 6 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (2 unités), produit anti-boues. Kit 2 zones Alféa duo. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 1/2-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11330 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 6 A.I. (2 ZONES) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 6 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (2 unités), produit anti-boues. Kit 2 zones Alféa duo. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 1/2-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11340 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 8 A.I. (2 ZONES) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 6 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (2 unités), produit anti-boues. Kit 2 zones Alféa duo. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 5/8-3/8, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11350 | GENERATEUR ALFEA EXTENSA DUO 10 A.I. (2 ZONES) Comprenant toutes sujétions de fourniture et pose : Appoint électrique 6 kW 230v, sonde extérieure, contrôle d'ambiance Navilink A59 (2 unités), produit anti-boues. Kit 2 zones Alféa duo. Ballon ECS 190 L intégré, acier émaillé et anode ACI. Accessoires de raccordement kit ECS sanitaires (groupe de sécurité, kit disconnecteur + 2 vannes, limiteur température mitigeur thermostatique). Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports anti-vibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 5/8-3/8, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422B11450 | - KIT RAFRAICHISSEMENT EXTENSA | NO
422B11470 | KIT RAFRAICHISSEMENT EXTENSA DUO AI R32 Fourniture réf. Atlantic 075329. Y compris main d'œuvre pour la pose et le paramétrage. 6 départs maximum par collecteur. | FT
422B12010 | - M.V. KIT 2 ZONES ET THERMOSTATS (SI GESTION TEMPERATURE PIECE PAR PIECE) | NO
422B12030 | M.V. : KIT 2 ZONES EXTENSA DUO AI + THERMOSTATS NAVILINK A59 | FT
P.A.C. AEROTHERMIE ATLANTIC AIR/AIR ECS + SPLIT
422C11000 | PAC MONOSPLIT TRINEO CHAUFFAGE+ECS | NO
422C11150 | TRINEO 7 : PAC EXTERIEURE + UNITÉ SPLIT INTÉRIEUR + BEC 200 L Pompe à chaleur TRINEO 7 air/air monosplit réversible et BEC thermodynamique avec une unité extérieure commune. Pompe à chaleur avec fluide frigo R32. Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud, réversible, puissance de 2 KW en mode froid et de 2,5 KW en mode chaud avec mode silence 22 db(A). Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch avec pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance, suivi et maitrise des consommations d'énergie. Télécommande + HUB. BEC classe A+ ACI hybride anti-corrosion de 200 litres référence VM200L. Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports antivibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 3/8-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422C11160 | TRINEO 9 : PAC EXTERIEURE + UNITÉ SPLIT INTÉRIEUR + BEC 200 L Pompe à chaleur TRINEO 9 air/air monosplit réversible et BEC thermodynamique avec une unité extérieure commune. Pompe à chaleur avec fluide frigo R32. Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud, réversible, puissance de 2 KW en mode froid et de 2,5 KW en mode chaud avec mode silence 22 db(A). Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch avec pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance, suivi et maitrise des consommations d'énergie. Télécommande + HUB. BEC classe A+ ACI hybride anti-corrosion de 200 litres référence VM200L. Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports antivibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 3/8-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
422C11170 | TRINEO 12 : PAC EXTERIEURE + UNITÉ SPLIT INTÉRIEUR + BEC 200 L Pompe à chaleur TRINEO 12 air/air monosplit réversible et BEC thermodynamique avec une unité extérieure commune. Pompe à chaleur avec fluide frigo R32. Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud, réversible, puissance de 2 KW en mode froid et de 2,5 KW en mode chaud avec mode silence 22 db(A). Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch avec pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance, suivi et maitrise des consommations d'énergie. Télécommande + HUB. BEC classe A+ ACI hybride anti-corrosion de 200 litres référence VM200L. Fixation groupe extérieur : support sol caoutchouc SNC 600 mm + bouchons BSFB 450 (X4) avec jeu de supports antivibratiles SAH8 (x4). Accessoires liaison frigo 3/8-1/4, ensemble des liaisons frigorifiques calorifugées, lignes et alimentations électriques, protection, évacuation des condensats compris raccordements. Essais. Mise en service par un technicien agréé par Atlantic. | U.
PLANCHER CHAUFFANT
422J15010 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=2.60 TYPE TMS 56 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15020 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=3,15 TYPE TMS 68 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15030 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=3.70 TYPE TMS 80 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15040 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=4.65 TYPE TMS 100 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15042 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=5.55 TYPE TMS 120 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15050 | PLANCHER CHAUFFANT : ISOLANT SOL R=1.30 TYPE TMS 30 Fourniture et pose d'un plancher chauffant comprenant : réseaux, attaches, isolation sol et bande périphérique, collecteur, film polyane. Le dimensionnement sera conforme aux besoins validés par l'étude thermique. L'isolant de sol sera de type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422J15069 | - ACCESSOIRES PLANCHER CHAUFFANT | NO
422J15070 | POT A BOUE + KIT DE TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE Pot de décantation avec vidage de marque "Franco" ou équivalent pour recueillir et évacuer les impuretés, compris kit de traitement préventif de type "Sentinel" ou équivalent contre le tartre, les boues, la corrosion et les dépots organiques. | EN
422J15150 | P.V. COLLECTEUR ISOLÉ OU EN SYNTHESE Plus value par collecteur, obligatoire en cas de système de rafraichissement. | U.
RADIATEURS
422M15510 | DISTRIBUTION ET POSE APPAREILS | NO
422M15515 | RÉSEAUX D'ALIMENTATION RADIATEURS (ML) Départ PAC vers les radiateurs, aller et retour, réalisés en tube PER ou multicouche, posés dans chape sous gaine annelée. Assemblages exécutés par raccordements à glissement ou sertissages, passage en murs et cloison, tuyaux isolés par fourreaux PVC, distribution plafond avec raccords et colliers. Ø minimum réseau : 12/14. Mise en œuvre suivant la réglementation en vigueur. Tous les produits employés seront certifiés NF et auront un avis technique. Calorifugeage des réseaux passant en locaux non chauffés par gaine mousse polyuréthane type ARMAFLEX. Les joints et les coudes seront entoilés. | ML
422M15600 | ROBINET THERMOSTATIQUE Type RAE M30 des Ets DANFOSS ou équivalent. À positionner sur tous les radiateurs. | U.
422M15610 | POSE ET RACCORDEMENT RADIATEUR Suivant la réglementation en vigueur. | U.
422M15650 | CORPS DE CHAUFFE Le maintien des conditions d'ambiance sera assuré par des radiateurs en acier. Les corps de chauffes seront livrés avec une couche de peinture et protégés par un emballage jusqu'à la réception des travaux. Ils seront équipés d'un robinet simple réglage sur l'alimentation (pour radiateurs non équipé de robinet thermostatique), un coude de réglage sur le retour (pour radiateur non équipé de robinet thermostatique), un purgeur et un robinet de vidange si nécessaire. | NO
422M15660 | RADIATEURS REGGANNE 3010 COMPACT - TYPE 21 K - HAUT. 60 CM Radiateur profondeur 8 cm. Puissance indiquée en basse température (55/45/20). | NO
422M15670 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 60 CM - 417 W Référence produit : 21 K 600 600 | U.
422M15680 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 72 CM - 500 W Référence produit : 21 K 600 720 | U.
422M15690 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 80 CM - 556 W Référence produit : 21 K 600 800 | U.
422M15700 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 92 CM - 639 W Référence produit : 21 K 600 920 | U.
422M15710 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 100 CM - 695 W Référence produit : 21 K 600 1000 | U.
422M15720 | RAD. HAUT 60 CM - LARG. 1120 CM - 778 W Référence produit : 21 K 600 1120 | U.
422M15760 | RADIATEURS REGGANNE 3010 COMPACT - TYPE 21 K - HAUT. 90 CM Radiateur profondeur 8 cm. Puissance indiquée en basse température (55/45/20). | NO
422M15770 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 60 CM - 569 W Référence produit : 21 K 900 600 | U.
422M15780 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 72 CM - 684 W Référence produit : 21 K 900 720 | U.
422M15785 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 80 CM - 759 W Référence produit : 21 K 900 800 | U.
422M15790 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 92 CM - 874 W Référence produit : 21 K 900 920 | U.
422M15800 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 100 CM - 949W Référence produit : 21 K 900 1000 | U.
422M15810 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 112 CM - 1063 W Référence produit : 21 K 900 1120 | U.
422M15820 | RAD. HAUT 90 CM - LARG. 120 CM - 1139 W Référence produit : 21 K 900 1200 | U.
ISOLANT SUR DALLE
422O16010 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=1.30 TYPE TMS 30 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422O16020 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.20 TYPE TMS 48 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur | M2
422O16030 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.60 TYPE TMS 56 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422O16040 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3,15 TYPE TMS 68 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422O16050 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3.70 TYPE TMS 80 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422O16060 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=4.65 TYPE TMS 100 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
422O16070 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=5.55 TYPE TMS 120 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
HABILLAGE UNITÉ EXTERIEURE P.A.C.
422W11000 | MODÈLE OUTSTEEL Acier galvanisé 100% recyclable. Conçu et fabriqué en France. Ets Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur, ... | TI
422W11010 | - VÉNITIAN Habillage 3 faces déco. Plateau aspect bois sur le dessus. Coloris au choix dans nuancier standard fabricant : 9001 blanc crème, 7016 gris anthracite, 9005 noir profond, 6005 vert mousse. | TI
422W11015 | VÉNITIAN - TAILLE S : COMPATIBILITÉ AVEC RÉF. P.A.C. EXT. - PAC AIR/EAU : Atlantic Alfea extensa duo, Aldes T-one aqua air, Daikin Altherma - PAC AIR / AIR : Atlantic Takao, Daikin Stylish plus de références indiquées sur le tableau réalisé par le fabricant POUJOULAT | NO
422W11020 | VÉNITIAN TAILLE S - FIXATION SOL + MUR, COLORIS RAL STD : Fixation au sol et contre un mur VENI MURAL S - 53001300 Côtes int. L x H x P : 925 x 775 x (471 + 100) mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11080 | VÉNITIAN TAILLE S - 4 FACES, FIXATION SOL SEUL, COLORIS RAL STD : Fixation au sol uniquement et comprenant un habillage en face arrière. VENI COMPLET S - 53001310 Côtes int. L x H x P : 925 x 775 x 471 mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11310 | - BROUSSE Habillage 3 faces déco. Habillage plein sur le dessus (non destiné à recevoir du poids). Coloris au choix dans nuancier standard fabricant : 9001 blanc crème, 7016 gris anthracite, 9005 noir profond, 8014 brun sépia. | TI
422W11315 | BROUSSE - TAILLE S : COMPATIBILITÉ AVEC RÉF. P.A.C. EXT. - PAC AIR/EAU : Atlantic Alfea extensa duo (3,5 à 6 KW), Aldes T-one aqua air - PAC AIR / AIR : Atlantic Takao, Daikin Stylish petit modèle plus de références indiquées sur le tableau réalisé par le fabricant POUJOULAT | NO
422W11320 | BROUSSE TAILLE S - FIXATION SOL + UN MUR, COLORIS RAL STD : Fixation au sol et contre un mur BROU BASE S - 53001100 2 x PIED UNI MULTI - 53000105 Côtes int. L x H x P : 925 x 700 x (471 + 100) mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11350 | BROUSSE TAILLE S - FIXATION EN HAUTEUR, COLORIS RAL STD : Fixation murale, pose suspendue comprenant une face en dessous. BROU BASE S - 53001100 BROU DESS S - 53001101 Côtes int. L x H x P : 925 x 700 x (471 + 100) mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11380 | BROUSSE TAILLE S - 4 FACES, FIXATION SOL SEUL, COLORIS RAL STD : Fixation au sol uniquement comprenant un habillage en face arrière. BROU BASE S - 53001100 2 x PIED UNI MULTI - 53000105 Côtes int. L x H x P : 925 x 700 x 471 mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11420 | BROUSSE TAILLE M - FIXATION SOL + UN MUR, COLORIS RAL STD : Fixation au sol et contre un mur BROU BASE M - 53002100 2 x PIED UNI MULTI - 53000105 Côtes int. L x H x P : 1025 x 750 x (521 + 100) mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11450 | BROUSSE TAILLE M - FIXATION EN HAUTEUR, COLORIS RAL STD : Fixation murale, pose suspendue comprenant une face en dessous. BROU BASE M - 53002100 BROU DESS M - 53002101 Côtes int. L x H x P : 1025 x 750 x (521 + 100) mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
422W11480 | BROUSSE TAILLE M - 4 FACES, FIXATION SOL SEUL, COLORIS RAL STD : Fixation au sol uniquement comprenant un habillage en face arrière. BROU BASE M - 53002100 4 x PIED UNI MULTI - 53000105 BROU ARR M - 53002102 Côtes int. L x H x P : 1025 x 750 x 521 mm. En fourniture et pose, y compris toutes sujétions. | U.
DIVERS
422X16920 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CHANTIER | FT