## GROS OEUVRE
Lot : GROS ŒUVRE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
224000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
PREPARATION CHANTIER
224B11050 | IMPLANTATION DE PAVILLON sur la base des plans remis par le maître d'œuvre, l'entrepreneur devra se munir de toutes les informations complémentaires afin de réaliser son implantation conformément aux règles techniques et d'urbanisme en vigueur sur le site. | M2
BETON ARME POUR FONDATIONS
224C11200 | BÉTON DE PROPRETÉ Coulé en fond de fouilles selon épaisseur définie par les plans ou dans buses pour recevoir des longrines y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueurs : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21, ... | M3
224C11310 | SEMELLES FILANTES B.A. - ACIERS F.& P. Zone parasismique 2. Réalisation des semelles et attentes dans les angles et chaînages verticaux y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueurs : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21, dimensionnement des armatures suivant règlementation (cadres, barres filantes et équerres de liaisons en attente des chaînages verticaux), exécution suivant DTU n°13.1, ... Le dimensionnement des semelles sera effectuée avec une contrainte de 3 bars, en terrain considéré homogène et peu compressible. | M3
224C11316 | SEMELLES FILANTES B.A. - SISM. ZONE 3 - ACIERS F.& P. Zone parasismique 3. Réalisation des semelles et attentes dans les angles et chaînages verticaux, y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, dimensionnement des armatures selon étude béton conformément à la règlementation en zone parasismique (cadres, barres filantes et équerres de liaisons en attente des chaînages verticaux), exécution suivant DTU n°13.1, ... | M3
224C11330 | SEMELLES FILANTES B.A. - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Zone parasismique 3. Non compris fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Mise en place des semelles et attentes dans les angles et chaînages verticaux, y compris coulage du béton. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224C11340 | REDANS POUR SEMELLES FILANTES Réalisation conformément aux préconisations et plans fourni par le constructeur. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique (cadres, barres filantes et équerres de liaisons en attente des chaînages verticaux), exécution suivant DTU n°13.1, ... | U.
224C11350 | BÊCHES FILANTES EN B.A. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, exécution suivant DTU n°13.1, ... | M3
224C11355 | COFFRAGE BÊCHES B.A. POUR RADIER | ML
224C11358 | COFFRAGE POUR SEMELLES EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ | ML
224C11370 | GROS BÉTON SOUS SEMELLES FILANTES Type B.16, sans armatures, coulé à pleine fouille pour rattrape de niveau ou pour permettre d'ancrer les fondations dans le bon sol. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, ... | M3
224C11390 | SEMELLE PONCTUELLE BÉTON - DIM. 80x80x60 Fondation ponctuelle, remplissage en béton. Tête de semelle coffrée arasée à +10 cm au-dessus du terrain fini. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, exécution suivant DTU n°13.1, ... | U.
224C11410 | TETE DE SEMELLE PONCTUELLE BÉTON - DIM. 50x50x60 Création de renforts du plancher bas porté par la mise en place d'agglomérés en têtes des semelles ponctuelles 80x80x60. Réalisation conformément aux préconisations et plans fournis par le constructeur. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | U.
224C11420 | SURDIMENSIONNEMENT SEMELLE SOUS POTEAU Béton supplémentaire en cas de semelle ponctuelle d'une dimension supérieure à 80x80x60. Réalisation conformément aux préconisations et plans fournis par le constructeur. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | M3
224C11480 | TAPIS POUR COULAGE BÉTON DE FONDATIONS | U.
224C12000 | POSE DES LONGRINES y compris préparation pour pose du plancher béton et attente des chainages verticaux. | ML
SOUBASSEMENT
224C41610 | BLOCS BÉTON - ÉP. 0.20 : PLEIN, SEMI PLEIN OU ARGI 16. Blocs de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Dans le cas d'une mise en oeuvre d'agglos type B60, le sous-traitant s'engage à réaliser un enduit étanche sur toute la hauteur du soubassement ainsi qu'à mettre en place un réseau de drainage. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 20.1, ...). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | M2
224C41630 | BLOCS BÉTON PLEINS - ÉP. 0.15 Blocs de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 20.1, ...). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | M2
224C41660 | BLOCS BÉTON A BANCHER - ÉP. 0.20 Blocs de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 20.1, ...). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | M2
224C41670 | RAIDISSEURS VERTICAUX DANS AGGLOS - ACIERS F.& P. Mise en œuvre de béton et d'acier (attentes dans les angles et chaînages verticaux) dans éléments préfabriqués spécifiques y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224C41690 | RAIDISSEURS VERTICAUX - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Mise en œuvre de béton et d'acier (attentes dans les angles et chaînages verticaux) dans éléments préfabriqués spécifiques y compris toutes sujétions de fourniture et pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2 et DTU 21.1, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, .. | U.
TRAITEMENT DES SOUBASSEMENTS
224C52010 | TRAITEMENT ANTI-RADON Par bande polyéthylène triple action (étanchéité, anti termites et anti radon), fixée sur le soubassement. Mise en place sur hauteur minimum de 40 cm en périphérie, comprenant drainage vertical type DELTA MS avec bande porte solin en tête. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur. | ML
224C53010 | NAPPE DE PROTECTION À EXCROISSANCES TYPE DELTA M.S. Nappe en polyéthylène haute densité avec bord plat pour le recouvrement y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage dimensionné et réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : avis technique CSTB n°7/13-1559, … | M2
224C53060 | SOLIN ALU BRUT POUR FIXATION NAPPE DE PROTECTION Profilé en alu épaisseur 75/100° pour finition en tête lors de la pose d'une nappe à excroissances y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage dimensionné et réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | ML
224C53080 | REVÊTEMENT BITUMINEUX D'IMPERMÉABILISATION Application sur enduit de soubassement pour murs de fondations en parties enterrées. y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage dimensionné et réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | M2
224C53100 | ENDUIT D'ÉTANCHÉITE PARTIE ENTERRÉE enduit hydrofuge finition lissée y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage dimensionné et réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 26.1, … | M2
PLANCHER BAS REZ DE CHAUSSEE
224C71910 | HÉRISSON EN PIERRES SECHES Réalisation d'un hérisson d'une épaisseur totale de 18 cm comprenant une couche de pierres sèches fortement damées (épaisseur 15 cm) et fermée par une couche de sable (épaisseur 3 cm). Ouvrage réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 13.3, ... | M2
224C71930 | REMBLAI SOUS DALLE EN SUPPLÉMENT pour complément de la hauteur de hérisson en pierres sèches par apport de matériaux de carrière (tout venant) hormis terre argileuse. Remblai sous la dalle, à compacter par couche de 10 cm maximum. Ouvrage réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 13.3, ... | M3
224C71990 | FILM POLYÉTHYLÈNE à poser sous la dalle, joints par recouvrements, ép. 200 microns. Ouvrage réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | M2
224C71995 | MEMBRANE ÉTANCHE ANTI-TERMITES & ANTI-RADON Film sous dallage en polyéthylène (PEBD) triple action (étanchéité, anti-termites et anti-radon), bicouche, épaisseur 300 microns, couleur noir/bleu (face au sol), avec principe actif. Application sous dallage. Ouvrage réalisé dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 13.3, ... Référence XTRn des Ets PARTEDIA ou similaire. | M2
224C72010 | DALLE B.A.SUR TERRE-PLEIN - ÉP.10 CM Pour terrasse, trottoir et porche uniquement. Dallage porté en appui sur les soubassements périphériques et les plots intermédiaires. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, DTU 13,3, dimensionnement des armatures conformément à l'étude béton et à la règlementation en zone parasismique, ... | M2
224C72030 | PLANCHER BAS PORTÉ PAR FONDATIONS Dallage ép. 12 cm porté en appui sur les soubassements périphériques et les plots intermédiaires. Treillis soudé ST10 ou ST25C. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, DTU 13,3, dimensionnement des armatures conformément à l'étude béton et à la règlementation en zone parasismique, ... | M2
224C72050 | COFFRAGE EN PÉRIPHÉRIE DE DALLAGE PORTE PAR FONDATIONS réalisé avec planche de coffrage. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | ML
224C72060 | COFFRAGE EN PÉRIPHÉRIE DE DALLE SANS SOUBASSEMENT AGGLOS Pour terrasses, trottoirs, … Réalisé avec planche de coffrage. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | ML
224C72100 | RADIER B.A. NERVURÉ - ÉPAISSEUR 20 CM Radier ép. 20 cm porté en appui sur les bêches périphériques et intermédiaires et armé d'un nappage treillis soudé. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, DTU 13,3, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique et étude béton, ... | M2
224C72120 | RADIER B.A. NERVURÉ - ÉPAISSEUR 25 CM Radier ép. 25 cm porté en appui sur les bêches périphériques et intermédiaires et armé d'un nappage treillis soudé. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, DTU 13,3, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique et étude béton, ... | M2
224C72600 | TAPIS POUR COULAGE BÉTON DE PLATE FORME | FT
VIDE SANITAIRE
224C92248 | POSE PLANCHER VIDE SANITAIRE & ACCESSOIRES Pose du plancher vide sanitaires et de ses accessoires y compris coulage dalle de compression armée d'un treillis soudé, chapeaux de liaison et coffrages périphériques. Réalisation conformément aux préconisations et plans fourni par le constructeur. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 23.5, norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M2
224C92600 | TAPIS POUR COULAGE BÉTON DE PLATE-FORME | FT
ELEVATION DES MURS
224F12510 | ARASE ANTI-CAPILLAIRE au mortier de ciment + hydrofuge, épaisseur 2 cm, dosée à 600 kg de ciment /m3 de sable sec, mise en œuvre dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : 20.1., ... Une arase de couleur est préférable. | ML
224F12530 | BLOCS CREUX EN BÉTON - ÉP. 0.20 Blocs creux, de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12533 | BLOCS CREUX EN BÉTON A L'ÉTAGE - ÉP. 0.20 Blocs creux, de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12550 | BLOCS CREUX EN BÉTON - ÉP. 0.15 Blocs creux, de granulats courants, hourdés sur lit et joints au mortier bâtard. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.13, préconisations fabricant, ... | M2
224F12590 | BRIQUE ' BGV'PRIMO' 50x20x31.4 Résistance thermique Rmur = 0,75 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12610 | BRIQUE ' BGV'UNO' 50x20x31.4 Résistance thermique Rmur = 1,00 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12630 | BRIQUE ' BGV'THERMO ' 50x20x31.4 Résistance thermique Rmur = 1,25 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12633 | BRIQUE ' BGV'THERMO ' 50x20x31.4 A L'ÉTAGE Résistance thermique Rmur = 1,25 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12640 | BRIQUE ' BGV'THERMO + ' 50x20x31.4 Résistance thermique Rmur = 1,50 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, ... | M2
224F12643 | BRIQUE ' BGV'THERMO + ' 50x20x31.4 A L'ÉTAGE Résistance thermique Rmur = 1,50 m².K/W, fabricant Bouyer Leroux. Briques rectifiées posées au mortier colle à joints minces. Les points singuliers seront traités à l'aide des accessoires de la gamme BGV, poteaux et tableaux rectifiés, linteaux, arase et rive d'about de plancher. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, préconisations fabricant, .. | M2
PLANCHER HAUT
224F42820 | POSE PLANCHER ÉTAGE & ACCESSOIRES Pose du plancher d'étage et de ses accessoires y compris coulage dalle de compression armée d'un treillis soudé, chapeaux de liaison et coffrages périphériques. Réalisation conformément aux préconisations et plans fourni par le constructeur. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (béton, treillis soudés, filants, chaînages, ...) Ouvrages dimensionnés et réalisés dans le respect des normes, avis techniques et DTU en vigueur : DTU 23.5, norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M2
BETON ARME ELEVATION
224F93410 | RAIDISSEURS VERTICAUX DANS AGGLOS - ACIERS F.& P. Mise en œuvre de béton et d'acier (attentes dans les angles et chaînages verticaux) dans éléments préfabriqués spécifiques (blocs béton agglos ou brique BGV) y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93430 | RAIDISSEURS VERTICAUX - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Mise en œuvre de béton et d'acier (attentes dans les angles et chaînages verticaux) dans éléments préfabriqués spécifiques (blocs béton agglos ou brique BGV) y compris toutes sujétions de fourniture et pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93450 | POSE COFFRE DE VOLET ROULANT Pose par calage, mise à niveau, blocage des coffres par coulage de béton aux 2 extrémités sur une largeur de 10 cm pour permettre le passage des aciers conformément à la norme parasismique en vigueur le cas échéant. Fourniture des coffres non comprise. Les sous-faces seront repositionnées dans le coffre en attendant la pose des menuiseries. Y compris toutes sujétions de pose. Ouvrages disposés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | U.
224F93470 | POSE 1/2 COFFRE TERRE CUITE POUR VOLET ROULANT Pose par calage, mise à niveau, blocage des coffres par coulage de béton aux 2 extrémités sur une largeur de 10 cm pour permettre le passage des aciers conformément à la norme parasismique en vigueur le cas échéant. Fourniture des 1/2 coffres non comprise. Les sous-faces seront repositionnées dans le coffre en attendant la pose des menuiseries. Y compris toutes sujétions de pose. Ouvrages disposés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | U.
224F93490 | CHAINAGES & LINTEAUX B.A.- ACIERS F.& P. Mise en œuvre de béton et d'acier en tête de murs dans éléments préfabriqués spécifiques (blocs béton agglos ou brique BGV) y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93510 | CHAINAGES & LINTEAUX B.A. - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Mise en œuvre de béton et d'acier en tête de murs dans éléments préfabriqués spécifiques (blocs béton agglos ou brique BGV) y compris toutes sujétions de fourniture et pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93530 | P.V LINTEAUX FAUX CINTRE - LONG. < A 1.40 ML Plus-value pour mise en œuvre de linteau dit "faux-cintre" à partir d'éléments préfabriqués dédiés permettant d'obtenir une forme de voute en façon de voilage de l'arête inférieure, face extérieure de la sous face du linteau. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | U.
224F93550 | P.V LINTEAUX FAUX CINTRE - LONG. > A 1.40 ML Plus-value pour mise en œuvre de linteau dit "faux-cintre" à partir d'éléments préfabriqués dédiés permettant d'obtenir une forme de voute en façon de voilage de l'arête inférieure, face extérieure de la sous face du linteau. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | U.
224F93570 | P.V LINTEAUX CINTRÉ DANS REFEND INTERIEUR Plus-value pour réalisation de linteau B.A. cintré (sous-face en forme de voute). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | ML
224F93590 | POUTRE B.A. COFFRÉE - ACIERS F.& P. Réalisation de poutres béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Finition soignée pour recevoir un enduit minéral. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93610 | POUTRE B.A. COFFRÉE - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Réalisation de poutres béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Finition soignée pour recevoir un enduit minéral. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93630 | PLUS-VALUE POUTRE B.A. CINTRÉE Plus-value pour réalisation de poutre B.A. cintrée (sous-face en forme de voute). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Finition soignée pour recevoir un enduit minéral. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur. | U.
224F93650 | POTEAU B.A. - ACIERS F.& P. Réalisation de poteau béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Finition soignée pour recevoir un enduit minéral. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93670 | POTEAU B.A. - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Réalisation de poteau béton armé y compris toutes sujétions de fourniture et pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Finition soignée pour recevoir un enduit minéral. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton fournie par le constructeur et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | M3
224F93680 | SOMMIER B.A. POUR FIXATION PANNES TRADI. - SISM. ZONE 3 Réalisation d'un sommier béton armé coulé en place dans élément de coffrage "U". A placer à l'emplacement des fixations des sabots de chaque panne de charpente traditionnelle. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, plan de charpente et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | U.
224F93690 | ARASE B.A. DES POINTES DE PIGNON Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, dimensionnement des armatures conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | ML
224F93710 | ARASE DES ABOUTS DE FERMETTES Par coffrage planelle ou béton. Mise en œuvre suivant le DTU et le Cahier des prescriptions techniques en vigueur. | ML
224F93730 | POSE DES ÉQUERRES & LIAISONS - SISM. ZONE 3 - HORS FOURN. ACIER Pour assurer la continuité des chaînages et raidisseurs. Y compris toutes sujétions de pose hormis fourniture des aciers (car à la charge du constructeur). Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | U.
224F98990 | P.V. M3 BÉTON - HAUSSE MATIÈRE PREMIÈRE ET ÉNERGIE À appliquer aux volumes de béton de toute la maison : fondations, plots, raidisseurs fondations, planchers, raidisseurs élévations, chaînages, poutres et poteaux. | M3
FINITIONS ELEVATIONS
224I13920 | APPUI MONOBLOC SANS DEBORD (F+P) Finition lisse, hydrofugé. Rejingots latéraux et larmiers conformes aux préconisations du DTU 20.1. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | ML
224I13930 | APPUI MONOBLOC BLANC R'LIGHT (F+P) Appui à débord + oreilles. Fabricant Celtys. Teinté dans la masse, finition lisse, hydrofugé. Rejingots latéraux et larmiers conformes aux préconisations du DTU 20.1 et la norme NF P 98052. Appui allégé en béton polymère avec PV thermique et monobloc jusqu'à 2,40 m. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | ML
224I13936 | P.V. APPUI R'LIGHT GRIS CLAIR OU GRIS ARDOISE - TON À PRECISER : | ML
224I13950 | SEUIL ET SURBOT BÉTON LISSÉ FAÇONNÉ Façonné sur chantier (pente 10%) ou préfabriqué. Installé / réalisé avant la pose des menuiseries. Surbot réalisé au travers d'un pontage par grillage au dessus de l'isolant si nécessaire. Arête arrondie au fer. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | ML
224I13960 | SEUIL EN BÉTON - PORTAIL DE GARAGE Façonné sur chantier, pente 10%, largeur 300 mm. Réalisé avant la pose du portail de garage. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, ... | ML
224I13970 | SURBOT SEUL SI GALANDAGE - LONGUEUR REFOULEMENT VANTAIL Surbot béton lissé façonné. Avant la pose de la baie, pontage par grillage au dessus de l'isolant si nécessaire. Arête arrondie au fer. | ML
224I13990 | FAÇON DE GORGE EN DALLE DE GARAGE Réalisée derrière un portail de garage coulissant pour permettre les évacuations des eaux. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224I14010 | DRESSAGE & CALFEUTREMENT En pourtour des ouvertures, dressage à la règle, planimétrie et aplomb. Finition soignée. A réaliser en linteaux et en retour de tableau y compris sur la hauteur du 1/2 linteau. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 26.1), … | ML
224I14150 | ENDUIT CIMENT SUR REMONTÉE D'ACROTÈRE A réaliser sur le support maçonné, sur la face intérieure de l'acrotère avant mise en place de la membrane étanche. Finition soignée. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 26.1, DTU 20.12), … | M2
224I14152 | REMPLISSAGE B.A. DANS ACROTÈRE POUR FIXATION CHARPENTE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | FT
224I14154 | PERCEMENT DANS ACROTÈRE POUR PASSAGE EP Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | UV
ESCALIER BETON ARME
224I54210 | MARCHE DROITE B.A. Marche coulée sur coffrage ordinaire, paillasse en béton armé. Finition brute de décoffrage, enlèvement des balèvres. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | U.
224I54230 | MARCHE BALANCÉE B.A. Marche coulée sur coffrage ordinaire, paillasse en béton armé. Finition brute de décoffrage, enlèvement des balèvres. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | U.
224I54250 | ENDUIT SUR MARCHES & CONTRE-MARCHES À réaliser en béton au mortier de ciment. Finition soignée. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 26.1), … | U.
FUMISTERIE
224L14650 | LINÇOIR DE CHEMINÉE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose (coffrage, ...) Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | U.
224L14670 | SOUCHE MAÇONNÉE - CONDUIT DE FUMÉE HT. < 0,60 M Boisseaux hourdés au mortier de ciment, doublage en blocs de granulats courants pleins ép. 0.10 m y compris couronne briques 1 rang. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, D.T.U. 20.13, D.T.U. 24,1 , préconisations fabricant, ... Enduit à la charge du lot ravalement. | U.
224L14690 | SOUCHE MAÇONNÉE - CONDUIT DE FUMÉE HT. < 1,20 M Boisseaux hourdés au mortier de ciment, doublage en blocs de granulats courants pleins ép. 0.10 m y compris couronne briques 1 rang. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, D.T.U. 20.13, D.T.U. 24,1 , préconisations fabricant, ... Enduit à la charge du lot ravalement. | U.
224L14710 | SOUCHE MAÇONNÉE - CONDUIT DE FUMÉE HT. > 1,20 M Boisseaux hourdés au mortier de ciment, doublage en blocs de granulats courants pleins ép. 0.10 m y compris couronne briques 1 rang. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques et DTU en vigueur : D.T.U. 20.1, D.T.U. 20.13, D.T.U. 24,1 , préconisations fabricant, ... Enduit à la charge du lot ravalement. | U.
DIVERS GROS OEUVRE
224O15030 | RECEVEUR SIPHONNÉ P.V.C. DIM. 40x40 CM À sceller dans le dallage. Receveur certifié N.F. avec grille et cloche amovible, raccordement sur canalisation E.U. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224O15050 | SIPHON DE COUR P.V.C. Ø90 MM À sceller dans le dallage y compris regard préfabriqué, grille et cloche amovible, raccordement sur canalisation E.U. Produit certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224O15070 | GRILLE DE VENTILATION SÈCHE-LINGE Ensemble composé d'une grille en plastique, Ø 128 mm à poser sur la face extérieure du mur, dans l'épaisseur de l'enduit et d'un tuyau PVC certifié, placé dans l'épaisseur du mur et arasé au nu fini intérieur du bâtiment. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224O15090 | GRILLE DE VENTILATION VIDE-SANITAIRE Ouvrage à disposer suivant le plan de pose du plancher afin de permettre la bonne ventilation de chaque cellule du vide-sanitaire. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224O15110 | DALLE B.A. SUPPORT P.A.C. EXT. Y/C SIPHON CENTRAL Ouvrage dim. 1,00x0,60 m comprenant : implantation, décapage, soubassement à hauteur de dalle brute maison, hérisson, polyane, dalle B.A. ép. 10 cm armée avec treillis soudé, finition surfacée avec forme de pente vers siphon central pour évacuation des eaux de condensats. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | FT
224O15114 | SOCLE BÉTON POUR PAC, DIMENSIONS 0.60x1.00 M Ouvrage dim. 1,00x0,60 m, maçonné ou préfabriqué. Comportant forme de pente vers l'extérieur pour évacuation des eaux de condensats. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224O15130 | GARDE-CORPS TRÉMIE ESCALIER Mise en place de garde-corps autour de la trémie de l'escalier depuis l'achèvement du plancher haut jusqu'à leur remplacement par les ouvrages définitifs prévus au projet. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | FT
224O15150 | ÉTALEMENT DE LA TERRE EN POURTOUR DE LA CONSTRUCTION Terrassement à hauteur de 25 cm sous la dalle brute, en pourtour de la construction sur une largeur de 1.00 ml pour permettre la pose d'un échaffaudage en périphérie de la construction (intervention des corps d'états suivants). | FT
224O15170 | GESTION DES ARMATURES - SISM. ZONE 3 | FT
224O15190 | FORFAIT DÉCHETTERIE Aide au tri, ramassage et évacuation vers une déchetterie. Dans le cas où il n'y aurait pas de solution de tri mise en place sur le chantier par le constructeur. | FT
224O15210 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE CHANTIER | FT
MODENATURES
224Q15430 | COFFRAGE / LINTEAU ŒIL DE BŒUF Création d'un œil de bœuf en B.A. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur : norme béton NF EN 206+A2, DTU 21, étude béton et conformément à la règlementation en zone parasismique, ... | U.
224Q15450 | ENSEMBLE PAVÉS DE VERRE - DIM. 67x67 (3x3 CRX) Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | EN
224Q15470 | ENSEMBLE PAVES DE VERRE - DIM. 87x47 (4x2 CRX) Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | EN
224Q15490 | ENSEMBLE PAVES DE VERRE - DIM. 87x67 (4x3 CRX) Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224Q15510 | ENSEMBLE PAVES DE VERRE - DIM. 47x107 (5x2 CRX) Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | EN
CANALISATIONS ET FOURREAUX
224S15610 | CANALISATIONS EAUX USÉES PVC (SOUS DALLE OU PLANCHER) Ø 100 mm, en polychlorure de vinyle non plastifié. Canalisations placées en terre-plein ou accrochée sous le plancher V.S. (fixations sous V.S. fournies par le constructeur). Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 50 cm. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 60.33), … | ML
224S15620 | P.V. CANALISATIONS PVC RECYCLÉ + RÉDUCTION ACOUSTIQUE Canalisations Nicoll Hometech : comprenant à minima 20 % de PVC recyclé issu de l'économie circulaire et 15% minimum de charge minérale pour assurer les performances acoustiques (réduction de 50% des bruits parasites). Recyclable à 100%. Y compris toutes sujétions de fourniture. | ML
224S15630 | CANALISATIONS EAUX PLUVIALES PVC (SOUS DALLE OU PLANCHER) Ø 100 mm, en polychlorure de vinyle non plastifié. Canalisations placées en terre-plein ou accrochée sous le plancher V.S. (fixations sous V.S. fournies par le constructeur). Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 50 cm. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 60.32), … | ML
224S15650 | COUDES, CULOTTES & EMBRANCHEMENTS Ø 100 PVC Coudes en attente au droit de chaque appareil sanitaire ou évacuation de sol. Manchon arasé au niveau supérieur de la dalle + 20 cm. Coudes, culottes et embranchements aux changements de directions et raccordements des canalisations ou regards. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 60.33), … | U.
224S15670 | BOUCHON DE TRINGLAGE P.V.C. Placé en bout de réseaux E.U. ou E.V. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage disposé, dimensionné et réalisé dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur (DTU 60.33), … | U.
224S15690 | CANALISATION D'AIR PVC Ø 160 (ATRE) Ø 160 mm, en polychlorure de vinyle non plastifié. Canalisations placées en terre-plein ou accrochée sous le plancher V.S. (fixations sous V.S. fournies par le constructeur). Canalisation arasée au niveau supérieur de la dalle de + 20 cm. Pose d'une grille PVC au nu extérieur de la maçonnerie, dans l'épaisseur de l'enduit. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15716 | REGARD E.P. EN BETON PLACÉ DANS DALLE B.A. Regard eaux pluviales en béton placé dans dalle B.A. (terrasse, trottoir, ...) y compris raccord sur la canalisation E.P. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | U.
224S15730 | FOURREAU ÉLEC. ROUGE (TPC) Ø 90 mm, annelé extérieur et lisse intérieur. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15750 | FOURREAU TÉLECOM. VERT (TPC) Ø 40 mm, annelé extérieur et lisse intérieur, avec aiguille de tirage. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15770 | FOURREAU EAU POTABLE BLEU (TPC) Ø 90 mm, annelé extérieur et lisse intérieur, avec aiguille de tirage. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15790 | FOURREAU GAZ JAUNE (TPC) Ø 90 mm, annelé extérieur et lisse intérieur, avec aiguille de tirage. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15810 | FOURREAUX PROTECTION AUTRES CANALISATIONS (TPC) Ø 40 mm, annelé extérieur et lisse intérieur, avec aiguille de tirage. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15816 | ALIMENTATIONS COLLECTEURS CHAUFF. - BLEU Ø 90 mm, annelé extérieur et lisse intérieur, avec aiguille de tirage. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15822 | LIAISON PAC EXT - MODULE CHAUFF. INT. - ROUGE Ø 90 mm, annelé extérieur et lisse intérieur. Fourreau placé en terre-plein ou sous le plancher V.S. Débord du nu extérieur de la maçonnerie de 1 m. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages disposés, dimensionnés et réalisés dans le respect des plans, des normes, avis techniques et DTU en vigueur, … | ML
224S15828 | ALIMENTATION CUVE E.P. Fourreau rouge Ø 90 | ML