## PHOTOVOLTAIQUE
Lot : PHOTOVOLTAIQUE
Code | Libellé | Unité | P.U.
ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
278C11100 | KIT PANNEAUX "FULL BLACK" MONOPHASES - TERREAL Production électrique en autoconsommation. Capacité de production par panneaux : 395 à 405 WC. Passerelle de communication Enphase Metered (vision production et consommation). Micro-onduleurs enphase IQ7 PLUS garantie 25 ans (avec passerelle). Câbles de liaison inter-onduleurs pré-dimensionnés et pré-sertis. Coffret AC avec parafoudre, Q Relay et disjoncteur différentiel. Câble AC 3G2,5 Enphase de 20 ml (connection coffret) Câbles liaison terre en toiture (panneaux, étanchéité) avec cosse ou pré-dénudés. Connecteur Wago (liaison entre différents câbles de terre) Câble 6 mm² liaison terre maison de 20 ml pré-dénudé. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | NO
278C11310 | KIT TOIT PLAT y compris support métallique et lestage des panneaux selon emplacement du chantier | NO
278C11335 | 6 PANNEAUX - 1 LIGNE - 2370 WC à 2430 WC en fourniture et pose y compris lestage adapté à la zone du projet et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C11350 | 8 PANNEAUX - 1 LIGNE - 3160 WC à 3240 WC en fourniture et pose y compris lestage adapté à la zone du projet et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C11370 | 10 PANNEAUX - 1 LIGNE - 3950 WC à 4050 WC en fourniture et pose y compris lambourdes et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C12110 | KIT TOITURE TUILES Prémium Sud - Pose en intégration à la couverture. Etanchéité 4 couleurs, coloris à déteminer en fonction du coloris des tuiles, garantie 30 ans avec tuiles Terreal. | NO
278C12135 | 6 PANNEAUX - 1 LIGNE - 2370 WC à 2430 WC en fourniture et pose y compris lambourdes et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C12140 | 6 PANNEAUX - 2 LIGNES / 3 COLONNES - 2370 WC à 2430 WC en fourniture et pose y compris lambourdes et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C12150 | 8 PANNEAUX - 1 LIGNE - 3160 WC à 3240 WC en fourniture et pose y compris lambourdes et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
278C12170 | 10 PANNEAUX - 1 LIGNE - 3950 WC à 4050 WC en fourniture et pose y compris lambourdes et accessoires ainsi que toutes autres sujétions. | FT
MICRO PV "INTEGRE" F&P
278F11520 | SYSTEME COMPLET MICRO PV 260 WC Comprenant : système d'étanchéité, modules photovoltaïques (1 panneau), micro-onduleurs, cables de mise à la terre et coffret de protection AC. Type SOLTERRE des Ets TERREAL. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | EN
278F11550 | SYSTEME COMPLET MICRO PV 520 WC Comprenant : système d'étanchéité, modules photovoltaïques (2 panneaux), micro-onduleurs, cables de mise à la terre et coffret de protection AC. Type SOLTERRE des Ets TERREAL. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | EN
278F11580 | SYSTEME COMPLET MICRO PV 750 WC Comprenant : système d'étanchéité, modules photovoltaïques (3 panneaux), micro-onduleurs, cables de mise à la terre et coffret de protection AC. Type SOLTERRE des Ets TERREAL. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | EN
278F11610 | SYSTEME COMPLET MICRO PV 1000 WC Comprenant : système d'étanchéité, modules photovoltaïques (4 panneaux), micro-onduleurs, cables de mise à la terre et coffret de protection AC. Type SOLTERRE des Ets TERREAL. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | EN
278F12000 | KIT ESTERSOL : ADAPTATION SUR ÉCRAN DE SOUS-TOITURE - 1 PANNEAU Permet la mise en œuvre d’écran de sous toiture partiel, au moyen de profilés métalliques, sous les systèmes solaires de TERREAL. Les profilés évitent la surélévation de la toiture dûe au contre lattage bois et assurent une fonction de contre-lattes permettant de ménager un espace de ventilation de 25 mm en sous face de la couverture. Le système EsterSol est sous ATEx du CSTB (n° de référence 2164). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.
278F12020 | KIT ESTERSOL : ADAPTATION SUR ÉCRAN DE SOUS-TOITURE - 2 PANNEAUX Permet la mise en œuvre d’écran de sous toiture partiel, au moyen de profilés métalliques, sous les systèmes solaires de TERREAL. Les profilés évitent la surélévation de la toiture dûe au contre lattage bois et assurent une fonction de contre-lattes permettant de ménager un espace de ventilation de 25 mm en sous face de la couverture. Le système EsterSol est sous ATEx du CSTB (n° de référence 2164). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.
MICRO PV "SUR TOITURE" F&P
278G11000 | > PANNEAUX SUR TOITURE TUILES | NO
278G11100 | MODULE 1 PANNEAU (SUPPORT TUILES) Panneau type AXITEC de 300 W, avec système de fixation singlerail de K2, 1 micro-ondulateur Enphase M250, 1 coffret AC avec parafoudre et compteur d'énergie. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.
278G11200 | MODULE 2 PANNEAUX (SUPPORT TUILES) 2 panneaux type AXITEC de 2x300 W, avec système de fixation singlerail de K2, 1 micro-ondulateur Enphase M500, 1 coffret AC avec parafoudre et compteur d'énergie. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.
278G15000 | > PANNEAUX SUR TOIT TERRASSE | NO
278G15100 | MODULE 1 PANNEAU (SUPPORT TOIT TERRASSE) Panneau type AXITEC de 300 W, avec bac à lester type CS+ de Renusol, 1 micro ondulateur Enphase M250, 1 coffret AC avec parafoudre et compteur d'énergie. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.
278G15200 | MODULE 2 PANNEAUX (SUPPORT TOIT TERRASSE) 2 panneaux type AXITEC de 2x300 W, avec bac à lester type CS+ de Renusol, 1 micro ondulateur Enphase M500, 1 coffret AC avec parafoudre et compteur d'énergie. Non compris gaine ITCA entre panneau et tableau électrique et démarches administratives auprès du fourniseur d'énergie et auprès du consuel. Puissance de l'installation équivalente ou minimale. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur ... | U.