## PLOMBERIE ET SANITAIRES POSE
Lot : PLOMBERIE ET SANITAIRES POSE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
452000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
452000120 | GÉNÉRALITÉS - INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : Les ouvrages du présent lot devront être réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 60.1, DTU 60.11, DTU 60.2, DTU 60.31, DTU 60.5) … Les fourreaux devront dépasser le nu des murs de 1 cm et de 5 mm au moint du nu des planchers. Les produits employés devront être certifiés NF et avoir un avis technique. | NO
452005150 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CHANTIER | FT
APPAREILS SANITAIRES
452C11000 | POSE DES APPAREILS SANITAIRES Branchement en EC/EF sur alimentations en attente et raccordement des vidanges en tube PVC sur attente du maçon. | NO
452C11040 | POSE ÉVIER + MEUBLE ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11160 | POSE BAIGNOIRE ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11200 | POSE RECEVEUR DE DOUCHE ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11210 | POSE RECEVEUR DE DOUCHE LONGUEUR 90 A 1,20 M (fourni par le constructeur). y compris réalisation d'un cuvelage par natte d'étanchéité sous le receveur avec remontée de 10 cm en périphérie. Bande de renfort dans les angles. Cordon de silicone au pourtour de la bonde. Joint silicone entre chants du receveur et murs. Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11215 | POSE RECEVEUR DE DOUCHE LONGUEUR 1,21 A 1,60 M (fourni par le constructeur). y compris réalisation d'un cuvelage par natte d'étanchéité sous le receveur avec remontée de 10 cm en périphérie. Bande de renfort dans les angles. Cordon de silicone au pourtour de la bonde. Joint silicone entre chants du receveur et murs. Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11219 | POSE RECEVEUR DE DOUCHE - LONGUEUR 1,61 A 2,05 (fourni par le constructeur). y compris réalisation d'un cuvelage par natte d'étanchéité sous le receveur avec remontée de 10 cm en périphérie. Bande de renfort dans les angles. Cordon de silicone au pourtour de la bonde. Joint silicone entre chants du receveur et murs. Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11240 | POSE PARE-DOUCHE OU PAROI VITRÉE SIMPLE Porte pliante, pivotante ou accés d'angle. Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11280 | POSE ENSEMBLE DE PAROIS FORMANT CABINE DE DOUCHE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11320 | POSE LAVABO ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11360 | POSE SIMPLE VASQUE ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11400 | POSE SIMPLE VASQUE + MEUBLE ET ROBINETTERIE Meuble sous vasque prémonté, toutes dimensions. Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11440 | POSE MIROIR + ÉCLAIRAGE POUR MEUBLE SIMPLE VASQUE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11480 | POSE MIROIR + ÉCLAIRAGES POUR MEUBLE DOUBLE VASQUE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11490 | POSE MEUBLE COLONNE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11520 | POSE BIDET ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11560 | POSE BÂTI-SUPPORT WC SUSPENDU Sur attente EU/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11600 | POSE CUVETTE DE WC SUSPENDU Sur attente EU/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11620 | POSE CUVETTE DE WC À POSER Sur attente EU/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11640 | POSE LAVE-MAINS ET ROBINETTERIE Sur attente EU/EC/EF y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11680 | POSE MEUBLE SOUS LAVE-MAINS Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11720 | POSE URINOIR ET ROBINETTERIE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
452C11760 | POSE COLONNE DE DOUCHE SEULE Y compris fourniture accessoires de pose et toutes sujétions de pose. | U.
DIVERS POSE SANITAIRES
452F10810 | POSE TABLETTE OU ÉTAGERE (fournie par le constructeur) Voir notice de pose. Dégraissage du support au préalable. Pose ""French tablette"" béton composite : tube de colle fournie avec la tablette. Pose ""French étagère"" béton composite : support collé sur paroi verticale rigide (ou vissé si support non étanche). Cartouche de colle fournie avec l'étagère. | FT
452F12100 | FORFAIT ÉTANCHÉÏTE DES APPAREILS SANITAIRES Réalisation des joints silicones entre appareils et support mural ainsi que l'obturations des gaines EC/EF. Un soin tout particulier sera apporté à la réalisation de cet ouvrage afin que celui ci ne soit pas source de fuite d'air lors du test d'étanchéité qui sera réalisé en fin de chantier. | U.
452F12200 | ATTENTE EC-EF POUR FUTUR APPAREIL. | U.
452F15400 | PLUS VALUE GESTION APPAREILS SANITAIRES ÉTAGE | FT
ROBINETTERIE DE SERVICE
452I13050 | ROBINET + ÉVACUATION LAVE-LINGE Robinet chromé, sortie équerre fileté sans raccord y compris raccordement sur canalisation cuivre ou PE. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452I13100 | ROBINET + ÉVACUATION LAVE-VAISSELLE Robinet chromé, sortie équerre fileté sans raccord y compris raccordement sur canalisation cuivre ou PE. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452I13150 | ROBINET DE PUISAGE Robinet en laiton, nez fileté sans raccord, y compris raccordement sur canalisation cuivre ou PE. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452I13200 | ROBINET DE COUPURE A raccorder au robinet de puisage. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452I13250 | RÉDUCTEUR DE PRESSION + ROBINET D'ARRÊT A placer en amont de l'installation de distribution sanitaire. Robinet certifié N.F., pouvant limiter la pression à 3 bars. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
ALIMENTATION EAU
452L14050 | ALIMENTATIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE Canalisations en polyéthylène, Ø suivant importance de l'installation, pose en dalle, fourreau plastique annelé. EAU CHAUDE : du générateur d'eau chaude, aux raccords des robinets et EAU FROIDE : de l'arrivée de l'alimentation en garage ou placard, aux raccordements des robinetteries. Les remontées pour appareils seront encastrées et les parties destinées à être apparentes une fois en cuivre. Y compris collecteurs et toutes sujétions de fourniture et pose. L'installation des réseaux sera conforme à la réglementation en vigueur citée ci-dessus. Les produits employés seront certifiés NF et auront des avis techniques. | ML
452L14160 | P.V. ALIMENTATION EAU ISOLEE SOUS VIDE SANITAIRE OU TECHNIQUE | FT
452L14800 | TUBE P.E. ALIM. EAU POTABLE - À LINT. DE LA CONSTRUCTION Si non prévu au lot asainissement - brchmt : tube polyéthylène section 19x25 pour alimentation en eau potable dit "penaflex". Mis en œuvre dans la gaine TPC en attente, depuis l'appareil de production d'eau chaude jusqu'à 1 m au-delà du nu extérieur de la construction. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. | ML
452L14810 | TUBE P.E. ALIM. EAU POTABLE - À L'EXT. DE LA CONSTRUCTION Si non prévu au lot asainissement - brchmt : tube polyéthylène section 19x25 pour alimentation en eau potable dit "penaflex". Mis en œuvre dans la gaine TPC en attente, depuis la construction jusqu'au compteur de branchement eau potable situé en limite de propriété. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. | ML
DIVERS
452O13000 | RÉCUPERATEUR DE CHALEUR SUR EAUX USÉES - HORIZONTAL Système encastrable des Ets Nicoll ou similaire. Pente intégrée au système. Raccordement par collage au réseau d'évacuation et par sertissage au réseau d'eau froide. Compatible avec receveur, douche carrelée et baignoire. Pieds réglables pour une pose de niveau. Fixation possible en sous-face de plancher (vide sanitaire, sous-sol et faux-plafond). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15010 | P.V. ISOLATION TUYAUTERIES EN LOCAUX NON-IISOLÉS A réaliser sur canalisations d'eau chaude situées en locaux non isolés. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | FT
452O15050 | VENTILATION PRIMAIRE + CLAPETS ANTI-RETOURS Tuyaux en PVC raccordés sur point haut des évacuations EU et EV en Ø 100, sortie en combles. A mettre en œuvre jusqu'à la connexion sous tuile à douille. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15051 | P.V. VENTIL PRIMAIRE EN PVC RECYCLÉ + RÉDUCTION ACOUSTIQUE Canalisations Nicoll Hometech : comprenant à minima 20 % de PVC recyclé issu de l'économie circulaire et 15% minimum de charge minérale pour assurer les performances acoustiques (réduction de 50% des bruits parasites). Recyclable à 100%. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15052 | VENTILATION PRIMAIRE POUR NORD-LOIRE Tuyaux en PVC raccordés sur point haut des évacuations EU et EV en Ø 100, sortie en combles. A mettre en œuvre jusqu'à la connexion sous tuile à douille ou châtière. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15055 | P.V. VENTIL PRIMAIRE NORD-LOIRE EN PVC RECYCLÉ + RÉDUC. ACOUSTIQUE Canalisations Nicoll Hometech : comprenant à minima 20 % de PVC recyclé issu de l'économie circulaire et 15% minimum de charge minérale pour assurer les performances acoustiques (réduction de 50% des bruits parasites). Recyclable à 100%. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15070 | COLONNE MONTANTE SANITAIRES ÉTAGE Pour E.C. - E.F. et E.U. apparente ou sous caisson. Désolidarisation des descentes au niveau de la trémie. Mise en place d'un produit résilient d'une épaisseur minimum de 5 mm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15080 | P.V. COLONNE MONTANTE EN PVC RECYCLÉ + RÉDUC. ACOUSTIQUE Canalisations Nicoll Hometech : comprenant à minima 20 % de PVC recyclé issu de l'économie circulaire et 15% minimum de charge minérale pour assurer les performances acoustiques (réduction de 50% des bruits parasites). Recyclable à 100%. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15090 | RACCORDEMENT BOUTEILLE DE GAZ Forfait comprenant : 1 alimentation gaz, 1 canne sous évier, 2 robinets de coupure et 1 détendeur simple. Entre l'emplacement de la future bouteille de gaz et celui de la future gazinière (voir plans). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | FT
452O15110 | P.V. BRANCHEMENT 2 BOUTEILLES DE GAZ - KIT INVERSEUR Y compris toutes sujétions de fourniture et pose, en complément du raccordement bouteille de gaz. | U.
452O15120 | POSE D'UN ADOUCISSEUR D'EAU Y compris clapet anti-retour en 3/4, robinet pour prélèvement, siphon d'évacuation, filtre complet + équerre + clé 9"" marque Comap ou similaire, cartouche charbon actif et divers accessoires de raccordement | EN
452O15145 | BALLON TAMPON SANITAIRE 15 L Fourniture et pose d'un ballon tampon pour eau chaude sanitaire d'une capacité de 15 L. Le produit doit être en acier émaillé et certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15150 | BALLON TAMPON SANITAIRE 50 L Fourniture et pose d'un ballon tampon pour eau chaude sanitaire d'une capacité de 50 L. Le produit doit être en acier émaillé et certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
452O15160 | BOUCLE D'EAU CHAUDE Fourniture et pose d'une boucle d'eau chaude sanitaire y compris circulateur. | EN