## ASSAINIS. - BRAN. - EMPIER.
Lot : ASSAINISSEMENT - BRANCHEMENTS - EMPIERREMENT
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
512000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
PREPARATION DU TERRAIN
512C11120 | DECAPAGE GENERAL - ÉP. MOY. 20 CM Pour mise à niveau du fond de forme. Régalage des terres de décapage en fin de chantier, suivant déclinaison du terrain. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
512C11330 | FOUILLES EN PLEINE MASSE En terrain de toute nature, stockage de la terre végétale, non compris évacuation des terres excédentaires. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M3
ASSAINISSEMENT AUTONOME
512F11200 | MICRO STATION 4EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11210 | MICRO STATION 5EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11220 | MICRO STATION 6EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11230 | FILIAIRE COCO 4EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11240 | FILIAIRE COCO 5EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11250 | FILIAIRE COCO 6EH suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, toutes sujétions de fourniture et pose. Ventilation + remblaiement après conformité. | U.
512F11550 | FOSSE 3000L avec préfiltre suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable horizontal 8.00ml x 5.50 ml. Tranchées filtrantes de 50 à 60.00 ml (avec 20 ml maxi. de canalisations pour évacuation). Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11560 | FOSSE 3000L AVEC FSV NON DRAINE 25 m² avec préfiltre suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable vertical de 25.00m2 non drainé. Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11570 | FOSSE 3000L AVEC FSV DRAINE 25 m² avec préfiltre suivant réglementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable vertical de 25.00m2 drainé. Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11600 | FOSSE 4000L avec préfiltre suivant règlementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable horizontal 8.00ml x 5.50ml ou un filtre à sable vertical de 25.00m2 ou Tranchées filtrantes de 50 à 60.00ml (avec 20 ml maxi. de canalisations pour évacuation), Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11610 | FOSSE 4000L AVEC FSV NON DRAINE 30 m² avec préfiltre suivant règlementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable vertical de 30.00m2 non drainé, Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11620 | FOSSE 4000L AVEC FSV DRAINE 30 m² avec préfiltre suivant règlementation en vigueur comprenant, le terrassement, branchement amont et aval, un filtre à sable vertical de 30.00m2 drainé, Ventilation + remblaiement après conformité. | EN
512F11646 | FOUILLES EN TRANCHÉES POUR RACCORDEMENT DU BAC A SABLE SUR EXUTOIRE rebouchage des tranchées, évacuation des déblais, sablage des tranchées, fourniture et pose de tuyau PVC de 100. | ML
512F11650 | REHAUSSE DE FOSSE pour mise à niveau par rapport au sol. | U.
512F11700 | POSTE DE RELEVAGE avec cuvelage de 1 m3, pompe et alimentation. | U.
512F11750 | TUYAU PRESSION DE ø 63 POUR EVACUATION VERS FOSSÉ Fourniture et pose d'un tuyau pression de diamètre 63 pour évacuation vers fossé en limite de propriété compris tranchée. | ML
512F11775 | ELEMENT POUR FUTUR RACCORDEMENT TAE Pour futur raccordement TAE, fouilles en tranchées, rebouchage des tranchées, évacuation des déblais, sablage des tranchées, fourniture et pose de tuyau PVC de 100 en attente. | ML
RESEAUX ET ACCESSOIRES : EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES
512I12100 | FOUILLES EN RIGOLES En polychlorure de vinyl non plastifié, posé sur lit de sable à -0,60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, fermeture en terre. A mettre en oeuvre depuis les regards EP jusqu'au branchement dédié, suivant plan. Caractéristiques suivant NF P 16352. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 60.32, ...) | ML
512I12110 | - RESEAUX EAUX PLUVIALES | NO
512I12120 | CANALISATION EP PVC (EXT) Ø 100 En polychlorure de vinyl non plastifié, posé sur lit de sable à -0,60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, fermeture en terre. A mettre en oeuvre depuis les regards EP jusqu'au branchement dédié, suivant plan. Caractéristiques suivant NF P 16352. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 60.32, ...) | ML
512I12140 | CANALISATION EP PVC (EXT) Ø 125 En polychlorure de vinyl non plastifié, posé sur lit de sable à -0,60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, fermeture en terre. A mettre en oeuvre depuis les regards EP jusqu'au branchement dédié, suivant plan. Caractéristiques suivant NF P 16352. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 60.32, ...) | ML
512I12240 | REGARDS EP 30 x 30 En béton de ciment, tampon de visite amovible. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12310 | PUITS FILTRANT PAR ECOBOX Ø 600mm + PLAQUE BETON - 3m3 Comprenant le terrassement, la pose verticale du tuyau PVC annelé Ecobox, pose du géotextile, le remblayage en périphérie du tuyau de gravier 10/40, calfeutrement des canalisations, pose d'un surjet ou débit de fuite vers réseau EP existant. Compris évacuation des terres du puisard. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | EN
512I12320 | PUITS FILTRANT Ø 80 CM. Quantité minimale : 2 buses Ø80 cm. Comprenant le terrassement, la pose verticale de tuyau de ciment, le remblayage en terre autour des tuyaux, le remplissage intérieur en gravier 10/40, le calfeutrement des canalisations, surjet ou débit de fuite en fonction de la nature du terrain. Compris évacuation des terres du puisard. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512I12360 | TRANCHÉES FILTRANTES EP AVEC REGARDS EP Comprenant : un regard EP, tuyau EP Ø 100 de 1,00ml à 1.50ml de longueur, tuyau d'épandage Ø 100 de 3,00ml à 4,00ml de longueur. Y compris : ouvertures de tranchées, cailloux et géotextiles, évacuation des terres. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12400 | DRAINAGE P.V.C. Ø 90 RIGIDE PERFORÉ Drainage plastique homologué pour les travaux en maisons individuelles. Y compris regard de visite à chaque angle, fouille en rigole, remblai en minéraux de calibrage dégressif, mise en place d'un géotextile en finition avant recouvrement de gravillons ou de terre. Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512I12440 | CANIVEAUX PVC À GRILLES Ouvrage comprenant : profilés, jonctions, embouts, sortie, supports, fouille en tranchée, blocage en béton, raccordement sur réseau E.P. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512I12600 | - RESEAUX EU/EV TAE | NO
512I12620 | CANALISATION EU/EV PVC (EXT) Ø 100 En polychlorure de vinyl non plastifié, posé sur lit de sable à -0,60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, fermeture en terre. A mettre en oeuvre depuis les regards EU jusqu'au branchement dédié, suivant plan.Les produits seront certifiés N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 60.33, ...) | ML
512I12650 | P.V. POUR EMPLOI DE PVC RECYCLES POUR CANALISATIONS EU ET EP Canalisations Nicoll Hometech : comprenant à minima 20 % de PVC recyclé issu de l'économie circulaire. Recyclable à 100%. Y compris toutes sujétions de fourniture. | ML
512I12740 | TAMPON DE VISITE EU/EV. Tampon en béton de ciment, façon de cunette. La canalisation sera échancrée sur la moitié de sa section sur la longueur apparente dans le regard et enfilée dans le regard. Tampon de visite scellé. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12742 | PLAQUE FONTE POUR REGARD EU SUR CHEMIN D'ACCÈS Produit adapté au passage des véhicules. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12762 | POMPE DE RELEVAGE INOX (EAUX CHARGÉES) Pompe de relevage inox marque Lowara ou similaire y compris alarme de sécurité, regard et tampon de fermeture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12768 | TUYAU PRESSION Ø63 POUR EVACUATION VERS TAE Fourniture et pose d'un tuyau pression de diamètre 63 pour évacuation vers tabouret TAE en ettente en limite de propriété compris tranchée. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512I12780 | REGARD DE BRANCHEMENT 50x50 Regard pour raccordement sur antenne publique réseau EU. Ouvrage comprenant regard, grille en béton de ciment et tampon de visite amovible. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12860 | SIPHON DISCONNECTEUR Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512I12900 | REGARD POUR SIPHON DISCONNECTEUR Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
TRANCHEES TECHNIQUES
512L10500 | FOUILLES EN RIGOLES POUR RÉSEAUX D'ALIMENTATIONS Pour réseaux, en terrain de toute nature. Pour canalisations électricité, eau potable, télécommunications, gaz. Mise hors gel à -0,60 du niveau fini. Évacuation des terres excédentaires. À réaliser de la façade aux branchements. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13100 | FOURREAUX (TPC) ÉLEC. x1 & TELECOM x2 Ouvrage composé d'1 fourreau rouge "électrique" TPC Ø 90 mm TPC et 2 fourreaux verts "télécommunication" Ø 40 mm TPC. Fourreaux avec tirage, posés sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement en limite de propriété (coffrets), suivant plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13112 | FOURREAU (TPC) ÉLECTRIQUE Fourreau "électrique" rouge Ø 90 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13124 | FOURREAU (TPC) TELECOMMUNICATION Fourreau "télécommunication" vert Ø 40 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13160 | FOURREAU (TPC) EAU POTABLE Fourreau "eau potable" bleu Ø 90 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13220 | FOURREAU (TPC) ALIMENTATION PORTAIL Fourreau "alimentation portail" Ø 40 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13280 | FOURREAU (TPC) TV Fourreau "télévision" Ø 40 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13340 | FOURREAUX (TPC) GAZ Fourreau "gaz" jaune Ø 90 mm avec tirage. Fourreau posé sur lit de sable à -0.60 du niveau définitif du terrain, remblai en sable sur 20 cm, grillage avertisseur, remblai en terre. Du nu du mur jusqu'au branchement désigné sur plan. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13348 | TUBE P.E. ALIM. EAU POTABLE - À LINT. DE LA CONSTRUCTION Si non prévu au lot plomberie : tube polyéthylène section 19x25 pour alimentation en eau potable dit "penaflex". Mis en œuvre dans la gaine TPC en attente, depuis l'appareil de production d'eau chaude jusqu'à 1 m au-delà du nu extérieur de la construction. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13350 | TUBE P.E. ALIM. EAU POTABLE - À L'EXT. DE LA CONSTRUCTION Si non prévu au lot plomberie : tube polyéthylène section 19x25 pour alimentation en eau potable dit "penaflex". Mis en œuvre dans la gaine TPC en attente, depuis la construction jusqu'au compteur de branchement eau potable situé en limite de propriété. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512L13920 | CHAMBRE DE TIRAGE Dimensions 1.00x0.60 en béton de ciment, tampon de visite amovible. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512L13960 | POSE COFFRET EDF DANS MUR DE FACADE Travaux nécessaires à l'intégration du coffret électrique ou eau potable dans un mur maçonné réalisé. | U.
AMENAGEMENT ABORDS
512O14080 | BUSAGE FOSSE SUR 4 ML ACCES GARAGE Busage réalisé par la mise en œuvre de tuyaux annelés Ø 300, posés en fond de fossé sur lit de remblai et coulage de béton gras aux 2 extrémités. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512O14120 | FEUTRE GÉOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT Sous la zone d'empierrement repérée sur le plan de masse. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
512O14220 | EMPIERREMENT D'ACCÈS FORTE PORTANCE Pour accès chantier y compris remblaiement. Pour véhicules lourds, toupie béton, camion de remblais, véhicules et engins de chantier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
512O14320 | AIRE DE CIRCULATION - EMPIERREMENT FINITION Comprennant : préparation, empierrement sur 20 cm d'épaisseur (compactage par couches), sablage ou gravillonnage. Largeur et position voir plan de masse. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
512O14420 | GRAVIER AU POURTOUR DE L'HABITATION Mise en place de graviers : largeur 50 cm, épaisseur 15 cm en protection des pieds de murs extérieurs. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512O14600 | HEURE DE PELLE Mouvements de terres en terrain de toute nature. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | FT
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
512O30200 | POSE STABILISATEUR DE GRAVIERS "BERA GRAVEL" Préparation du fond de forme, pose de stabilisateurs de graviers type "Bera Gravel Fix PPBR blanc", mise en place de graviers 4/6. Largeur et position voir plan de masse. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
512O30365 | ÉVACUATION DES TERRES ET/OU DÉBLAIS SUR TERRAIN PRIVE Évacuation des terres excédentaires impropres à la végétation ou déblais. Ne comprend pas le traitement en décharge. Y compris toutes sujétions de réalisation. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M3
512O30370 | EVACUATION DES TERRES ET/OU DÉBLAIS EN DECHARGE Évacuation des terres excédentaires impropres à la végétation ou déblais. Y compris le traitement en décharge. Y compris toutes sujétions de réalisation. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M3
VOIRIE ET DIVERS
512O60280 | BORDURES BÉTON TYPE A2 Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512O60300 | CANIVEAU TYPE CC1 Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
512O60320 | REGARD BÉTON EP AVEC GRILLE AVALOIR FONTE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Les produits seront certifiés N.F.. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, études techniques, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
512O60800 | DALLE BETON EP. 15 CM POUR MAINTIEN DE REHAUSSE SUR CUVE E.P. 15 cm au pourtour de réhausse placée sur cuve d'eau pluviale. | FT
² | DIVERS
512U15985 | FORFAIT NETTOYAGE DU CHANTIER. Nivellement des terres en pourtour de la construction. Évacuation des déchets non compatibles avec le tri disposé sur le chantier. | FT