## COUVERTURE TUILE
Lot : COUVERTURE TUILE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
260000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
260000200 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE CHANTIER | FT
260000210 | FORFAIT DÉCHETTERIE Aide au tri, ramassage et évacuation vers une déchetterie. Dans le cas où il n'y aurait pas de solution de tri mise en place sur le chantier par le constructeur. | FT
260000290 | LIVRAISON DE LA TUILE SUR AIRE DE STOCKAGE Localisation sur le plan de masse fourni avec les plans chantiers. | NO
COLORIS TERREAL "DC 12"
260C11003 | DC 12 CASTELVIEL | UV
260C11009 | DC 12 FLAMMÉ LANGUEDOC | UV
260C11010 | DC 12 PANACHÉ FONCE | NO
260C11011 | DC 12 PANACHÉ ATLANTIQUE | NO
260C11012 | DC 12 PASTEL OCCITAN | UV
260C11014 | DC 12 PAYS D'OC | NO
260C11016 | DC 12 ROSE | UV
260C11018 | DC 12 ROUGE | UV
260C11020 | DC 12 VIEILLE TERRE | NO
260C11030 | DC 12 VIEUX MIDI | NO
COLORIS TERREAL "HORIZON 12"
260C31010 | HORIZON 12 VIEILLI LANGUEDOC | NO
260C31020 | HORIZON 12. MÊLÉ ATLANTIQUE | NO
260C31030 | HORIZON 12 VIEILLI CASTEL | NO
COLORIS TERREAL "ROMANE ÉVOLUTION"
260C61010 | R.E. VIEILLI LANGUEDOC | NO
260C61020 | R.E. MÊLÉ ATLANTIQUE | NO
260C61030 | R.E. VIEILLI CASTEL | NO
260C61150 | R.E. NOIR GRAPHITE | NO
COLORIS TERREAL "ROMANE CANAL"
260F11310 | R.C. VIEILLI LANGUEDOC | NO
260F11320 | R.C. MÊLÉ ATLANTIQUE | NO
260F11330 | R.C. VIEILLI CASTEL | NO
260F11350 | R.C. PAYS D'OC | UV
260F11360 | R.C. VIEILLI GASCOGNE | UV
260F11380 | R.C. ROUGE | UV
260F11390 | R.C. ROSE CHARENTAIS | UV
260F11460 | R.C. VIEILLI TERROIR | NO
COLORIS B.M.I. (MONIER) "GALLÉANE"
260G11010 | GALLEANE 12 CUIVRE | NO
260G11020 | GALLEANE 12 ROUGE OCCITAN | NO
260G11030 | GALLEANE 12 ROUGE | NO
260G11040 | GALLEANE 12 SILVACANE LITTORAL | NO
260G11050 | GALLEANE 12 TOITS DU SUD | NO
COLORIS B.M.I. (MONIER) "FERIANE"
260G81010 | FERIANE GRENADE | NO
260G81020 | FERIANE COLORADO | NO
260G81030 | FERIANE ROUGE | NO
260G81040 | FERIANE SILVACANE LITTORAL | NO
260G81050 | FERIANE TONS VARIÉS ATLANTIQUE | NO
COLORIS EDILIANS "AQUITAINE POUNDEX"
260I11610 | AQUIT. PNDX SAINTONGE | NO
260I11620 | AQUIT. PNDX RUSTIQUE | NO
260I11630 | AQUIT. PNDX PASTEL | NO
260I11640 | AQUIT. PNDX PAYSAGE | NO
260I11650 | AQUIT. PNDX ROSE | NO
260I11660 | AQUIT. PNDX ROUGE | NO
260I11710 | AQUIT. PNDX MÉDIANE TERROIR | NO
COLORIS EDILIANS "CANAL S"
260I31010 | CANAL S SAINTONGE | NO
COLORIS EDILIANS "MÉDIANE PLUS"
260I51010 | MÉDIANE + TERROIR | NO
TUILES TERRE CUITE TERREAL
260L11910 | TUILES ROMANE CANAL, DC 12, ROMANE ÉVOLUTION, HORIZON 12 Couverture tuiles terre cuite, mécaniques à emboitement, grand moule à relief. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF option faible pente. Y compris liteaux 32x32 mm et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit et coloris conformes aux plans et autorisations administratives. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (NF EN 1304, DTU 40.21), ... | M2
260L11913 | TUILES CANALAVEROU ÉVO Couverture tuiles terre cuite, canal. Produits disposant du marquage NF. Y compris liteaux 27x32 mm et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit et coloris conformes aux plans et autorisations administratives. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (NF EN 1304, DTU 40.22), ... | M2
260L11930 | ACCESSOIRES | NO
260L11940 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE À SEC AVEC CLOSOIR Fixation par clips, avec closoir ventilé, teinte assortie aux tuiles. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260L11943 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE À SEC AVEC SOUS-FAÎTIÈRES Fixation par clips. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260L11960 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE SCELLÉ Y compris scellement, embarrure, garnissage au mortier de chaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260L11961 | FAÎTAGE TERRE CUITE SUR CANALAVERROU, POSE SCELLÉ Y compris scellement, embarrure, garnissage au mortier de chaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260L11963 | ABOUT DE FAÎTAGE Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L11980 | RIVE DEMI-RONDE TERRE CUITE Fixation sur liteaux. Écart entre égout longitudinal des tuiles et l'enduit > 4 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260L12000 | RIVE SCELLÉE À LA SAINTONGEAISE (FOND PLAT) Au bain de mortier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260L12006 | RIVE SCELLÉE À LA RÉTHAISE Au bain de mortier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260L12020 | ARÊTIER TERRE CUITE PAR FAÎTIERE CYLINDRIQUE À pureau variable posées à sec sur closoir plomb (teinte tuile), fixation par clips. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260L12023 | ABOUT D'ARÊTIER Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L12040 | TUILE CHÂTIERE TERRE CUITE À prévoir suivant la configuration de la toiture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L12060 | TUILE À DOUILLE + LANTERNE TERRE CUITE Mise en œuvre en tête de l'évacuation d'air vicié de la hotte de cuisine, de décompression de réseaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L12061 | TUILE À DOUILLE CANALAVERROU + LANTERNE TERRE CUITE Mise en œuvre en tête de l'évacuation d'air vicié de la hotte de cuisine, de décompression de réseaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L12063 | ACCESSOIRE DE BRANCHEMENT "COBRA" POUR V.M.C. Système aéraulique de branchement pour le raccordement d'une gaine de rejets d'air de diamètre 125mm ou 160mm. Equipement à poser sous la tuile à douille (hors RE 2020). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260L12070 | EXTRACTEUR STATIQUE POUR MICRO-STATION OU FOSSE Ø 131/125 posé sur couverture, de type Multivent Ubbink ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur, … | EN
260L12080 | TUILE POINÇON TERRE CUITE Hauteur 43 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | U.
FIXATIONS TUILE TC
260L30100 | FIXATION OBLIGATOIRE DES TUILES A L'EGOUT SELON DTU 40.21 avec crochets adaptés ou mastic polyuréthane. | ML
260L30110 | FIXATION OBLIGATOIRE DES TUILES A L'EGOUT A LA RETHAISE selon DTU 40.21 avec crochets adaptés compris tuiles coupées de départ à la réthaise | ML
260L30130 | FIXATION OBLIGATOIRE D'UNE TUILE SUR 3 avec crochets adaptés ou mastic polyuréthane. | U.
260L30150 | FIXATION OBLIGATOIRE DE TOUTES LES TUILES avec crochets adaptés ou mastic polyuréthane. | M2
TUILES TERRE CUITE B.M.I. (MONIER)
260M11010 | TUILE GALLÉANE 12 OU FÉRIANE Couverture tuiles terre cuite, mécaniques à emboitement, grand moule fort galbe. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF option faible pente. Y compris liteaux 32x32 mm et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit et coloris conformes aux plans et autorisations administratives. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (NF EN 1304, DTU 40.21), ... | M2
260M11030 | ACCESSOIRES | NO
260M11040 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE À SEC AVEC SOUS-FAÎTIÈRES Fixation par clips, avec closoir ventilé, teinte assortie aux tuiles. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260M11060 | ABOUT DE FAÎTAGE Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260M11080 | RIVE DEMI-RONDE TERRE CUITE Fixation sur liteaux. Écart entre égout longitudinal des tuiles et l'enduit > 4 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260M11120 | ARÊTIER TERRE CUITE PAR FAÎTIERE CYLINDRIQUE À pureau variable posées à sec sur closoir plomb (teinte tuile), fixation par clips. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260M11130 | ABOUT D'ARÊTIER Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260M11140 | TUILE CHÂTIERE TERRE CUITE À prévoir suivant la configuration de la toiture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260M11160 | TUILE À DOUILLE + LANTERNE TERRE CUITE Mise en œuvre en tête de l'évacuation d'air vicié de la hotte de cuisine, de décompression de réseaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
TUILES TERRE CUITE EDILIANS (IMERYS)
260N12210 | TUILE AQUITAINE POUNDEX, MÉDIANE PLUS OU CANAL S Couverture tuiles terre cuite, mécaniques à emboitement, grand moule fortement galbé. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF option faible pente. Y compris liteaux 32x32 mm et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit et coloris conformes aux plans et autorisations administratives. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (NF EN 1304, DTU 40.21), ... | M2
260N12230 | ACCESSOIRES | NO
260N12240 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE À SEC AVEC CLOSOIR Fixation par clips, avec closoir ventilé, teinte assortie aux tuiles. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260N12243 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE À SEC AVEC SOUS-FAÎTIÈRES Fixation par clips. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260N12260 | FAÎTAGE TERRE CUITE, POSE SCELLÉ Y compris scellement, embarrure, garnissage au mortier de chaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | ML
260N12263 | ABOUT DE FAÎTAGE Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260N12280 | RIVE DEMI-RONDE TERRE CUITE Fixation sur liteaux. Écart entre égout longitudinal des tuiles et l'enduit > 4 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260N12300 | RIVE SCELLÉE À LA SAINTONGEAISE (FOND PLAT) Au bain de mortier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260N12303 | RIVE SCELLÉE À LA RÉTHAISE Au bain de mortier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260N12320 | ARÊTIER TERRE CUITE PAR FAÎTIERE CYLINDRIQUE À pureau variable posées à sec sur closoir plomb (teinte tuile), fixation par clips. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | ML
260N12323 | ABOUT D'ARÊTIER Référence en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260N12340 | TUILE CHÂTIERE TERRE CUITE À prévoir suivant la configuration de la toiture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260N12360 | TUILE À DOUILLE + LANTERNE TERRE CUITE Mise en œuvre en tête de l'évacuation d'air vicié de la hotte de cuisine, de décompression de réseaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260N12363 | ACCESSOIRE DE BRANCHEMENT "MANGOUSTE" POUR V.M.C. Système aéraulique de branchement pour le raccordement d'une gaine de rejets d'air de diamètre 125mm ou 160mm. Equipement à poser sous la tuile à douille (hors RE 2020). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) ... | U.
260N12370 | EXTRACTEUR STATIQUE POUR MICRO-STATION OU FOSSE Ø 131/125 posé sur couverture, de type Multivent Ubbink ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur, … | EN
260N12380 | TUILE POINÇON TERRE CUITE Hauteur 43 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.21, DTU 40.22) … | U.
ZINC
260P12510 | SOLIN Bande porte solin fixée à la maçonnerie avant enduit, joint d'étanchéité, dalot zinc formé à la demande. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) .... | ML
260P12520 | NOUE Elle sera traitée comme un égout biais en zinc n°12 posé sur planche. Le zinc comportera une pince sur chaque versant de 20 à 40 mm en rive de la noue. La noue aura une largeur de 20 cm de chaque coté du fil d'eau. Les tuiles tranchées biaises réaliseront un recouvrement du zinc sur 8 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) ... | ML
260P12530 | GOUTTIÈRE "NANTAISE" Le développé de la gouttière nantaise doit être dimensionné de sorte que le niveau côté intérieur de la dalle nantaise soit plus haut que la hauteur finie côté extérieur. Cela afin de permettre les éventuels débordements en dehors de la surface de couverture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41, DTU 40.5, DTU 60.11) ... | ML
260P12532 | FOND POUR DALLE NANTAISE Mise en place de fond zinc en embout de dalle nantaise. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41, DTU 40.5, DTU 60.11) … | U.
260P12535 | NAISSANCE Naissance Ø 80 mm soudée permettant la réalisation du raccord sur tuyau de descente d'eau pluviale. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41, DTU 40.5, DTU 60.11) … | U.
260P12540 | ENCADREMENT SOUCHE MAÇONNÉE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) … | U.
260P12550 | CHÉNEAU Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41, DTU 40.5, DTU 60.11) … | ML
260P12562 | BAVETTE HAUT DE PENTE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) … | ML
260P12568 | ZINC POUR RATTRAPAGE DES BIAIS DE COUVERTURE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) … | ML
SORTIE DE TOIT "METALLIQUE"
260R12500 | - FUMISTERIE | NO
260R12600 | SORTIE DE TOIT RONDE Ø150 INOX / INOX Comprenant sortie de toit inox / inox équipée pour raccordement conduit intérieur inox galva, chapeau aspirateur simple, embase adaptée à la couverture, support au toit, élément droit 45 cm. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12610 | SORTIE DE TOIT RONDE Ø150 INOX / COULEUR AU CHOIX RAL : Comprenant sortie de toit inox couleur au choix nuancier RAL équipée pour raccordement conduit intérieur inox galva, chapeau aspirateur simple, embase adaptée à la couverture, support au toit, élément droit 45 cm. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12620 | SORTIE DE TOIT VENDÉE RAMPANT Ø150, ENDUIT COLORIS : Comprenant sortie de toit type Vendée, modèle à poser en rampant, équipée conduit intérieur inox galva, enduit coloris au choix dans nuancier standard fabricant, embase adaptée à la couverture et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12625 | SORTIE DE TOIT VENDÉE FAÎTAGE Ø150, ENDUIT COLORIS : Comprenant sortie de toit type Vendée, modèle à poser en faîtage, équipée conduit intérieur inox galva, enduit coloris au choix dans nuancier standard fabricant, embase adaptée à la couverture et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12640 | SORTIE DE TOIT TRADINOV CARRÉE Ø150, ENDUIT COLORIS : Comprenant sortie de toit type Tradinov carrée, équipée conduit intérieur inox galva, enduit coloris au choix dans nuancier standard fabricant, chapeau France Classique, embase adaptée à la couverture, cadre de fixation et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Non compris couronnement briquettes. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12645 | SORTIE DE TOIT TRADINOV CARRÉE Ø150, PEINTURE LISSE COLORIS : Comprenant sortie de toit type Tradinov carrée, équipée conduit intérieur inox galva, couleur au choix dans nuancier fabricant (peinture liquide hydrosoluble non-solvantée bi-composant), chapeau France Classique, embase adaptée à la couverture, cadre de fixation et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Non compris couronnement briquettes. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12650 | SORTIE DE TOIT NOIRMOUTIER Ø150 - NON ENDUITE - À PLACER EN PIGNON Comprenant sortie de toit Noirmoutier STMF 150 IG (enduit à prévoir au lot ravalement), équipée conduit intérieur inox galva, avec support de fixation pour reprise sur pignon d'un côté et couverture de l'autre, tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Fabricant Poujoulat, réf. 06150502. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
260R12730 | CONDUITS INOX ISOLES Ø 150 Comprenant éléments de conduits, de supports mur ou charpente et tampon isolé bas de conduit. Dessous de conduit en attente 10 cm au dessus du plafond plaques de plâtre. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | ML
260R15010 | - VENTILATION | NO
260R15020 | VENTÉLIA A.M.C. TUILES Fabricant POUJOULAT. Coloris au choix : noir, brique, ocre, amarante ou gris. A sélectionner pour cohérence avec le support où le produit est posé. Référence comprenant le chapeau Ventélia et l'embase préformée tuile (préciser le modèle de tuiles lors de la commande). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | U.
DIVERS
260T13110 | ÉCRAN SOUS-TOITURE Référence HPV R2, type Delta Vent ou équivalent, y compris contre-liteaunage. Le produit aura un avis technique et sera certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), ... | M2
260T13115 | CONTRE-LITEAUNAGE Pour mise en place d'un écran de sous toiture, compenser une hauteur sur le même pan de toiture, ... Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), ... | M2
260T13117 | PROTECTION CONTRE LA NEIGE POUDREUSE Référence HPV R2, type Delta Vent ou équivalent, y compris contre-liteaunage. Le produit aura un avis technique et sera certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), ... | M2
260T13120 | GARNISSAGE BAS DE PENTE Réalisé au mortier de ciment. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), … | ML
260T13140 | CLOSOIRS SOUS TUILES D'ÉGOUTS en plastique, couleur identique à celle des tuiles, fixation sur liteaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), … | ML
260T13142 | CLOSOIRS D'EGOUT TYPE STOP PIAF 2 (ETS NICOLL) OU PEGNALU (ETS TERREAL) Fixation sur liteaux. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), … | ML
260T13145 | LARMIER ALU BAS DE PENTE + PEIGNE ANTI-VOLATILES. Ensemble bas de pente avec écran sous toiture, comprenant : - liteau de compensation, - volige taillée en biseau suivant pente de toit, - larmier aluminium pour récupération de l'écran par pluie, - peigne anti volatiles Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), … | ML
260T13150 | TRANCHIS DROITS OU BIAIS Coupe de tuiles pour arêtier, rives latérales d'égout biaisées, compris pannetonnage des tuiles. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.21, 40.22, 40.29), … | ML
260T13160 | CROCHETS DE SÉCURITÉ Pour permettre les interventions ultérieures à l'ouvrage. Le produit devra être conforme à la réglementation SPS. | U.
260T18900 | GESTION DES PALETTES CONSIGNÉES | FT
260T19000 | INSTALLATION DE CHANTIER ET SECURITÉ MAISON EN REZ-DE-CHAUSSÉE Mise en place d'échafaudage ou autre moyen de sécurité conforme à la réglementation SPS en vigueur. | ML
260T19100 | INSTALLATION DE CHANTIER ET SECURITÉ MAISON A ÉTAGE Mise en place d'échafaudage ou autre moyen de sécurité conforme à la réglementation SPS en vigueur. | ML
PRODUITS VELUX
260V11000 | SUN TUNNEL : | NO
260V11100 | SUN TUNNEL Ø350 FLEXIBLE TWF Comprenant tube réfléchissant flexible, châssis de toit vitré trempé 4mm avec raccordement et plafonnier diffuseur. Pour couverture tuiles distance entre 0,4 et 1,5m entre plafond et toiture | U.
260V11150 | SUN TUNNEL Ø350 RIGIDE TWR Comprenant tube réfléchissant rigide, châssis de toit vitré trempé 4mm avec raccordement et plafonnier diffuseur. Pour couverture tuiles distance entre 0,9 et 1,7m entre plafond et toiture, rallonges possibles jusqu'à 6 m. | U.
260V13000 | FENETRE DE TOIT: | NO
260V13520 | FENETRE DE TOIT GGL 55x78 ROTATION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence : GGL CK02 2076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 55x78cm, version confort, finition Whitefinish (Bois peint en blanc). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V13522 | FENETRE DE TOIT GGU 55x78 ROTATION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH Référence: GGU CK02 0076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 55x78cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V13526 | FENETRE DE TOIT GGU 55x78 ROTATION CONFORT MOTORISEE FILAIRE EVER-FINISH Référence: GGU CK02 007621 fenêtre motorisée filaire à rotation (avec télécommande radio) 55x78cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V13530 | FENETRE DE TOIT GGL 78x98 ROTATION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence: GGL MK04 2076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Whitefinish (Bois peint en blanc). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V13535 | FENETRE DE TOIT GGU 78x98 ROTATION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH "Référence: GGU MK04 0076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant." | U.
260V13545 | FENETRE DE TOIT GGU 78x98 ROTATION CONFORT MOTORISEE FILAIRE EVER-FINISH Référence: GGU MK04 007621 fenêtre motorisée filaire à rotation (avec télécommande radio) 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien). Raccord EDW (pose standard). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V14001 | STORE OCCULTANT - FENETRE DE TOIT | TI
260V14010 | STORE D'OCCULTATION 55x78 MANUEL Référence : DKL CK02 store manuel. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre accessible (manœuvre sans canne). | U.
260V14014 | STORE D'OCCULTATION 55x78 ELECTRIQUE FILAIRE Référence : DML CK02 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
260V14018 | STORE D'OCCULTATION 55x78 A ENERGIE SOLAIRE (-> fen. manuelle inaccessible) Référence : DSL CK02 store intérieur à énergie solaire. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtres manuelles. | U.
260V14030 | STORE D'OCCULTATION 78x98 MANUEL Référence : DKL MK04 store manuel. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre accessible (manœuvre sans canne). | U.
260V14034 | STORE D'OCCULTATION 78x98 ELECTRIQUE FILAIRE Référence: DML MK04 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
260V14038 | STORE D'OCCULTATION 78x98 A ENERGIE SOLAIRE (-> fen. manuelle inaccessible) Référence: DSL MK04 store intérieur à énergie solaire. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtres manuelles. | U.
260V14500 | STORE ANTI CHALEUR - FENETRE DE TOIT | TI
260V14510 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 55x78 MOTORISÉ FILAIRE Référence : MML 5060 CK02 store extérieur anti-chaleur motorisé filaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit motorisée filaire, connexion directe sur la fenêtre. | U.
260V14514 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 55x78 MOTORISÉ SOLAIRE(-> fen. manuelle inaccessible) Référence : MSL 5060 CK02 store extérieur anti-chaleur motorisé solaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit inaccessible manuelle. | U.
260V14540 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 78x98 MOTORISÉ FILAIRE Référence : MML 5060 MK04 store extérieur anti-chaleur motorisé filaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit motorisée filaire, connexion directe sur la fenêtre. | U.
260V14544 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 78x98 MOTORISÉ SOLAIRE(-> fen. manuelle inaccessible) Référence : MSL 5060 MK04 store extérieur anti-chaleur motorisé solaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit inaccessible manuelle. | U.
260V15001 | VOLET - FENETRE DE TOIT | TI
260V15010 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE FILAIRE 55x78cm Réf.: SML CK02 volet roulant rigide électrique filaire, connexion directe sur fenêtre motorisée filaire, compris télécommande radio. | U.
260V15020 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE SOLAIRE 55x78cm (-> fen. manuelle) Réf.: SSL CK02 volet roulant rigide électrique solaire, compris télécommande radio. | U.
260V15040 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE FILAIRE 78x98 Réf.: SML MK04 volet roulant rigide électrique filaire 78x98cm, connexion directe sur fenêtre motorisée filaire, compris télécommande radio. | U.
260V15050 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE SOLAIRE 78x98cm (-> fen. manuelle) Réf.: SSL MK04 volet roulant rigide électrique solaire, compris télécommande radio. | U.
260V16000 | VERRIERE | TI
260V16010 | VERRIERE 2-EN-1, 127x118cm, Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS FFK06 2076 verrière 2-en-1, 127x118cm, 1 élément ouvrant manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16020 | VERRIERE 2-EN-1, 127x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS FFK06 207630 verrière 2-en-1, 127x118cm, 1 élément ouvrant motorisé solaire à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16130 | VERRIERE 2-EN-1, 151x118cm Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS MMK06 2076 verrière 2-en-1, 151x118cm, 1 élément ouvrant manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16150 | VERRIERE 2-EN-1, 151x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS MMK06 207630 verrière 2-en-1, 151x118cm, 1 élément ouvrant motorisé solaire à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16250 | VERRIERE 3-EN-1, 188x118cm Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS FFKF06 2076 verrière 3-en-1, 188x118cm, 2 éléments ouvrants manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16270 | VERRIERE 3-EN-1, 188x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS FFKF06 207630 verrière 3-en-1, 188x118cm, 2 éléments ouvrants motorisés solaires à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDWS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
260V16500 | STORE OCCULTANT - VERRIERE | TI
260V16510 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence : DSL 1085 FK06 x 2 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
260V16590 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence : DSL 1085 MML06 x 2 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. | U.
260V16650 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence : DSL 1085 FK06 x 3 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
260V16700 | STORE ANTI CHALEUR - VERRIERE | TI
260V16710 | Stores extérieurs anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 127x118c Référence: MSLS FFK06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
260V16790 | Stores extérieurs anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 151x118c Référence: MSLS MMK06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes radio. | U.
260V16850 | Stores extérieurs anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 3-en-1, 188x118c Référence: MSLS FFKF06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes radio, (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
260V17000 | VOLET ROULANT SOUPLE - VERRIERE | TI
260V17010 | Volets roulants souples solaires pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence: SSSS FFK06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
260V17090 | Volets roulants souples solaires pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence: SSSS MMK06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
260V17150 | Volets roulants souples solaires pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence: SSSS FFKF06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
260V17300 | VOLET ROULANT RIGIDE - VERRIERE | TI
260V17310 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence: SSLS FFK06 volets roulants solaires pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) tablier luminium isolé, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
260V17350 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence: SSLS MMK06 volets roulants solaires pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) tablier aluminium isolé, télécommandes radio. | U.
260V17450 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence: SSLS FFKF06 volets roulants solaires pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) tablier aluminium isolé, télécommandes radio. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
260V19000 | DISPOSITIF VENTILATION | TI
260V19010 | ENTREE D'AIR VMC Simple flux Auto réglable et Hygro A "Référence: ZOL entrée d'air pour VMC auto réglable et ""Hygro A"". Non compatible : fenêtres manuelles CK ou PK, fenêtres motorisées. NB: Il est obligatoire d'installer une entrée d'air dans les pièces de vie si un système de VMC simple flux est prévu." | U.
260V19016 | ENTREE D'AIR VMC Simple flux "HYGRO B" (fenêtre manuelle : largeur MK, SK ou UK "Référence: ZOH entrée d'air pour VMC hygro réglable ""Hygro B"". Non compatible : fenêtres manuelles CK ou PK, fenêtres motorisées. NB: Il est obligatoire d'installer une entrée d'air dans les pièces de vie si un système de VMC simple flux est prévu." | U.
260V19030 | VENTILATION FENETRE MOTORISEE MK : A TRAITER EN TRAVERSEE DE TOITURE OU MUR - VO | NO
260V19500 | OUTILS DE PILOTAGE - ALIMENTATION ELECTRIQUE | TI
260V19510 | Télécommande tactile Multi-produits VELUX TOUCH Référence: KLR 300 télécommande multi-produits tactile, pilotage individuel et groupages possibles. | U.
260V19560 | CANNE POUR MANŒUVRER FENETRES ET STORES Canne référence adaptée à l'emplacement du velux de 100 à 180 cm. | U.
AUGMENTATION FOURNITURE MATERIAUX - MARCHÉS
260WA0010 | - TERREAL : SUITE COURRIER DU 24/10/22 Les valeurs sont calculées pour : - une augmentation du prix d'achat des produits de 22% (10% pour l'accessoire Cobra) - tarifications valables pour les achats de matériaux réalisés à compter du 01/01/23 et jusqu'à nouvelle information émanent du fabricant | NO
260WA0100 | TUILE ROMANE-CANAL OU DC 12 A EMBOITEMENT | M2
260WA0105 | TUILES FAITIERES | ML
260WA0110 | ABOUTS DE FAITAGE | U.
260WA0115 | TUILES DE RIVES | ML
260WA0117 | TUILES D'ARETIERS | ML
260WA0120 | ABOUT D'ARETIER | U.
260WA0125 | TUILES CHATIERES TERRE CUITE | U.
260WA0130 | TUILES A DOUILLES + LANTERNE TERRE CUITE | U.
260WA0135 | ACCESSOIRE DE BRANCHEMENT "COBRA" POUR VMC | U.
260WA1010 | - MONIER : SUITE AUGMENTATION DU 01/01/2023 Les valeurs sont calculées pour : - une augmentation du prix d'achat des produits de 15% - tarifications valables pour les achats de matériaux réalisés à compter du 01/01/23 et jusqu'à nouvelle information émanent du fabricant | NO
260WA1100 | TUILE GALLEANE 12 OU FERIANE | M2
260WA1105 | TUILES FAITIERES | ML
260WA1110 | ABOUTS DE FAITAGE | U.
260WA1115 | TUILES DE RIVES | ML
260WA1117 | TUILES D'ARETIERS | ML
260WA1120 | ABOUT D'ARETIER | U.
260WA1125 | TUILES CHATIERES TERRE CUITE | U.
260WA1130 | TUILES A DOUILLES + LANTERNE TERRE CUITE | U.