## Nom du lot
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
434000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
434000140 | GÉNÉRALITÉS - INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : Les ouvrages du présent lot devront être réalisés dans le respect des plans, normes, études techniques et thermique, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 70.1, norme NF-C 15 100 et additifs) … Les produits employés devront être certifiés NF, disposer de thermostats électroniques et avoir un avis technique. Les prestations ci-dessous s'entendent y compris fourniture et pose complète des produits. | NO
434000990 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CHANTIER | FT
PANNEAUX RAYONNANTS
434C11010 | POSE LIGNE ALIMENTATION RADIATEUR ÉLEC. Y compris raccordement au TEG. Pose du câble pilote y compris boitier et raccordement au tableau. | U.
434C11200 | PANNEAUX RAYONNANTS SOLIUS NEO Panneau rayonnant SOLIUS NEO (Ets Atlantic) marqué CE, classe II, IP24, NF électricité Performance**. Corps de chauffe en aluminium extrudé à grande surface d’émission. Diffusion de la chaleur rapide et homogène. Boîtier de commande digital et programmable. Détection automatique d’ouverture / fermeture des fenêtres. Bridage possible de la température maximale. Verrouillage du boîtier de commande. Affichage de la température de consigne sur le boîtier. Deux modes de fonctionnement : BASIC (Confort/Eco) et PROG. Fil pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Coloris : blanc (RAL 9016). Quickstart disponible en ligne et intégrée au dos du boîtier. Support mural servant de gabarit pour une pose rapide. Coefficient d’aptitude : 0,1** Le dimensionnement des appareils sera conforme à l'étude thermique fourni par le constructeur. Garantie : 2 ans | NO
434C11205 | RAYONNANT 300 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11210 | RAYONNANT 500 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11215 | RAYONNANT 750 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11220 | RAYONNANT 1000 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11225 | RAYONNANT 1250 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11230 | RAYONNANT 1500 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11235 | RAYONNANT 2000 WATT - SOLIUS NEO H | U.
434C11300 | PANNEAUX RAYONNANTS AMADEUS 3 Panneau rayonnant AMADEUS 3 (Ets Thermor) marqué CE, classe II, IP24, NF électricité Performance**. Corps de chauffe en aluminium. Diffusion de la chaleur rapide et homogène. Boîtier de commande digital et programmable. Détection automatique d’ouverture / fermeture des fenêtres. Bridage possible de la température maximale. Verrouillage du boîtier de commande. Affichage de la température de consigne sur le boîtier. Deux modes de fonctionnement : BASIC (Confort/Eco) et PROG. Fil pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Coloris : blanc (RAL 9016). Quickstart disponible en ligne et intégrée au dos du boîtier. Support mural servant de gabarit pour une pose rapide. Coefficient d’aptitude : 0,1** Le dimensionnement des appareils sera conforme à l'étude thermique fourni par le constructeur. Garantie : 2 ans | NO
434C11310 | RAYONNANT 750 WATT | U.
434C11320 | RAYONNANT 1000 WATT | U.
434C11330 | RAYONNANT 1250 WATT | U.
434C11340 | RAYONNANT 1500 WATT | U.
434C11350 | RAYONNANT 2000 WATT | U.
ISOLATION DE SOL
434P13010 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=1.30 TYPE TMS 30 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13020 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.20 TYPE TMS 48 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13030 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.60 TYPE TMS 56 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13040 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3,15 TYPE TMS 68 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13050 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3.70 TYPE TMS 80 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13060 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=4.65 TYPE TMS 100 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
434P13070 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=5.55 TYPE TMS 120 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2