## PIEUVRE ELECTRIQUE POSE
Lot : PIEUVRE ELECTRIQUE POSE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
374000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
374000120 | GÉNÉRALITÉS - INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : Les ouvrages du présent lot devront être réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 70.1, norme NF-C 15 100 et additifs) … Les fils doivent obligatoirement être posés sous gaine ou conduit. Les gaines et câbles peuvent passer dans les vides de construction (entre cloisons …) à condition d’être bien isolés. Les matériels (interrupteurs, prises) sont encastrés dans des boîtes. Les saignées envisagées dans les cloisons ne doivent pas compromettre leur solidité. Les emplacements des appareillages électriques doivent être conformes à la règlementation des volumes de protection en salle de bains - norme NF-C 15-100. Les prestations ci-dessous s'entendent y compris toutes sujétions de pose et petites fournitures. La pieuvre et les appareillages seront fournis par le constructeur. | NO
POSE APPAREILLAGE ELECTRIQUE:
374C11010 | POSE TABLEAU ET PIEUVRES Pose tableau et pieuvres. | FT
374C11020 | POSE PRISE DE COURANT 16A + TERRE y compris toutes sujétions. | U.
374C11030 | POSE PRISE DE COURANT 20A + TERRE Prise spécialisée. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11040 | POSE PRISE DE COURANT 32A + TERRE Pour four. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11050 | POSE PRISE DE COURANT DANS OSSATURE MAÇONNÉE dans garage et annexes. 16A+T, 20A+T et 32A+T. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11060 | POSE PRISE RJ45 Y compris toutes sujétions. | U.
374C11070 | POSE PRISE TV Y compris toutes sujétions. | U.
374C11080 | POSE BOITE ÉLECTRIQUE CENTRE OU APPLIQUE Y compris toutes sujétions. | U.
374C11090 | POSE INTERRUPTEUR Va et vient, simple allumage ou bouton poussoir. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11100 | POSE INTERRUPTEUR EN ANNEXE Va et vient, simple allumage ou bouton poussoir. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11110 | POSE SONNETTE ENTRÉE + BOUTON Y compris toutes sujétions. | U.
374C11120 | POSE COMMANDE DE VOLET ROULANT Y compris toutes sujétions. | U.
374C11130 | RACCORDEMENT B.E.C. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11140 | RACCORDEMENT GÉNERATEUR CHAUFFAGE INTERIEUR Y compris toutes sujétions. | U.
374C11150 | RACCORDEMENT MODULE EXTERIEUR P.A.C. Y compris toutes sujétions. | U.
374C11160 | RACCORDEMENT LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE Y compris toutes sujétions. | U.
374C11170 | POSE ET RACCORDEMENT V.M.C. ET 3 BOUCHES Y compris toutes sujétions. | U.
374C11180 | POSE ET RACCORDEMENT BOUCHE SUPPLÉMENTAIRE Y compris toutes sujétions. | U.
374C11190 | POSE CORPS DE CHAUFFE ET RACCORDEMENT Y compris toutes sujétions. | U.
374C11200 | POSE GESTIONNAIRE D'ENERGIE Y compris toutes sujétions. | U.
374C11210 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLE DE VENTILATION SUR V.R. OU MENUISERIES Grille hygroréglable des Ets Atlantic ou équivalent suivant étude thermique fournie. Y compris manchon de traversée de doublage et toutes autres sujétions. | U.
374C11220 | FOURNITURE ET POSE PATTE D'ANTENNE Y compris toutes sujétions. | U.
374C11230 | DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME (NON CONNECTÉ IO) Conforme à la norme : CE NF EN 14604. Controle des piles par signal sonore, et DEL clignotante, pile 9 volts, vis et chevilles fournies. | U.
DIVERS
374F11510 | MISE À LA TERRE La ligne de terre sera réalisée via un ceinturage en fondation par câble de cuivre nu. Les réseaux comprendront les lignes principales avec barrette de coupure et toutes dérivations principales et secondaires. Appareils à raccorder : les socles des prises de courant avec contact de mise à la terre, l'ensemble des masses métalliques. Connexion équipotentielle à réaliser : liaison métallique entre les canalisations d'eau chaude, d'eau froide et vidange dans toutes les pièces d'eau. | U.
374F11520 | ATTESTATION CONSUEL Participation à la demande de consuel réalisé par l'électricien. | U.
374F11530 | GESTION ET STOCKAGE de la pieuvre électrique et des appareillages. | EN
374F11710 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=1.30 TYPE TMS 30 ou équivalent, panneaux plan, quadrillé, rainé et bouveté sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Coefficient: R=1.30m2°C/W, I=5. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Conforme à la Norme NF P 61-203 (la partie commune du DTU 52-1 et 26-2) conforme aux exigences du DTU 13-3 ( NF P-11-213-3 ) en ce qui concerne les caractéristiques de déformabilité de l'isolant thermique sous dalles de maisons individuelles sur terre plein et sur dalle, Conforme à la Norme DTU 68-14 (EN-1264-4). Cette norme traite de la mise en oeuvre des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude. Y compris bande périphérique. | M2
374F11720 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.20 TYPE TMS 48 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
374F11730 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=2.60 TYPE TMS 56 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
374F11740 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3,15 TYPE TMS 68 ou équivalent, panneaux plan, quadrillé, rainé et bouveté sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Coefficient: R=3,15m2°C/W, I=5. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Conforme à la Norme NF P 61-203 (la partie commune du DTU 52-1 et 26-2) conforme aux exigences du DTU 13-3 ( NF P-11-213-3 ) en ce qui concerne les caractéristiques de déformabilité de l'isolant thermique sous dalles de maisons individuelles sur terre plein et sur dalle, Conforme à la Norme DTU 68-14 (EN-1264-4). Cette norme traite de la mise en oeuvre des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude. Y compris bande périphérique. | M2
374F11750 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=3.70 TYPE TMS 80 Type TMS Ets Soprema (ou équivalent thermique et fiche FDES base Inies). Panneaux plans, quadrillés, rainés et bouvetés sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Y compris bande périphérique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, étude thermique, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 26.2, DTU 52.1, DTU 65.14) ... Un document attestant de la réalisation du chantier avec ces caractéristiques sera mis à la disposition du constructeur. | M2
374F11760 | ISOLATION SUR DALLE B.A. R=4.65 TYPE TMS 100 ou équivalent, panneaux plan, quadrillé, rainé et bouveté sur les 4 côtés afin de limiter les ponts thermiques. Coefficient: R=4,65m2°C/W, I=5. Isolant certifié ACERMI et marqué CE. Conforme à la Norme NF P 61-203 (la partie commune du DTU 52-1 et 26-2) conforme aux exigences du DTU 13-3 ( NF P-11-213-3 ) en ce qui concerne les caractéristiques de déformabilité de l'isolant thermique sous dalles de maisons individuelles sur terre plein et sur dalle, Conforme à la Norme DTU 68-14 (EN-1264-4). Cette norme traite de la mise en oeuvre des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude. Y compris bande périphérique. | M2