## COUVERTURE ARDOISE
Lot : COUVERTURE ARDOISE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
266000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
266000200 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CHANTIER | FT
266000210 | FORFAIT DÉCHETTERIE Aide au tri, ramassage et évacuation vers une déchetterie. Dans le cas où il n'y aurait pas de solution de tri mise en place sur le chantier par le constructeur. | FT
ARDOISE ESPAGNE
266C10100 | ARDOISE NATURELLE, ASPECT LISSE - W1.T1.S1 Ardoises posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints alternés avec un recouvrement conforme aux ardoises utilisées. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe (classification suivant la zone de neige) sur liteaux (section conforme à l'entraxe définis) et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit conforme aux plans et autorisations administratives. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF 12326-1. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur 40.11.1. | M2
266C10140 | ARDOISE NATURELLE, ASPECT NORMAL - W1.T1.S1 Ardoises posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints alternés avec un recouvrement conforme aux ardoises utilisées. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe (classification suivant la zone de neige) sur liteaux (section conforme à l'entraxe définis) et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit conformes aux plans et autorisations administratives. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF 12326-1. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur 40.11.1. | M2
266C10180 | ARDOISE NATURELLE, ASPECT RUGUEUX - W1.T1.S1 Ardoises posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints alternés avec un recouvrement conforme aux ardoises utilisées. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe (classification suivant la zone de neige) sur liteaux (section conforme à l'entraxe définis) et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit conformes aux plans et autorisations administratives. Produits disposant du marquage NF et conformes à la norme NF 12326-1. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur 40.11.1. | M2
ARDOISE SYNTHETIQUE
266C30100 | ARDOISE EN FIBRES-CIMENT À BORD EPAUFRÉ Ardoises posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints alternés avec un recouvrement conforme aux ardoises utilisées. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe (classification suivant la zone de neige) sur liteaux (section conforme à l'entraxe définis) et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit conformes aux plans et autorisations administratives. Produits disposant du marquage NF. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur 40.13.P1-2 | M2
266C30140 | ARDOISE EN FIBRES-CIMENT LISSES À BORD DROIT Ardoises posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints alternés avec un recouvrement conforme aux ardoises utilisées. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe (classification suivant la zone de neige) sur liteaux (section conforme à l'entraxe définis) et toutes sujétions de fourniture et pose. Pente de toit conformes aux plans et autorisations administratives. Produits disposant du marquage NF. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur 40.13.P1-2 | M2
ACCESSOIRES COUVERTURE
266D10100 | ECRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE Référence HPV R2, type Delta Vent ou équivalent, posé tendu perpendiculaire à la ligne de plus grande pente et fixé en contre-liteaunage. Les recouvrements mini seront de 10 à 20 cm suivant la pente. Les points singuliers comme les égouts feront l'objet de disposition particuliaire permettant la ventilation. Le produit aura un avis technique et sera certifié N.F. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.29.P1-2), ... | M2
266D10120 | FAÎTAGE POSE À SEC BRUN OU ROUGE La pose s'effectue dans le sens opposé aux vents de pluie dominants. Pose à sec, fixation par tire fond, y compris la mise en place d'une bande bitumineuse. Les abouts seront en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.13, 40.29...), ... | M2
266D10121 | FAÎTAGE SCELLÉ BRUN OU ROUGE La pose s'effectue dans le sens opposé aux vents de pluie dominants. Pose par fixation au mortier, fixation par tire fond, compris la mise en place d'une bande bitumineuse. Les abouts seront en concordance avec le modèle et coloris de tuiles de la couverture. Mise en œuvre scellée ou par crochet. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (40.13, 40.29...), ... | ML
266D10140 | ARETIER EN ARDOISE + REMPLISSAGE Ardoises traitées en tranchis biais suivant la ligne d'arêtier fixé sur liteaux, compris mise en place d'une bande étanchéite en sous-face agrafé à la charpente. | ML
266D10160 | RIVE LATÉRALE EN ARDOISE 1/2 ardoises ou pleines à épauler en tête et en pied, fixé par 2 clous sur chevron. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11 ou 40.13) | ML
266D10170 | RIVE BIAISE ARDOISE Pose de même procédé que celui des rives latérales, 1/2 ardoises ou pleines épaulées en tête et en pied qui suivent la ligne de rive, fixées par 2 clous sur chevron. Le débord maximum sera de 50 mm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11 ou 40.13) | ML
266D10180 | RIVE À NOQUET Élément métallique posé le long d'un mur porteur, surmonté d'une bande porte solin fixée à la maçonnerie avant enduit, joint d'étanchéité. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11 ou 40.13) | ML
266D10200 | CHATIÈRE DE VENILATION Tuile châtière encastrée de type Vepac 140 Ets Ubbink ou équivalent permettant de ventiler les combles. À prevoir suivant configuration de la toiture. Nombre et mise en oeuvre suivant la surface de ventilation prescription par le fabricant et conformément au DTU 40.11 et 40.13. | UV
266D10220 | CHAPEAU DE VENTILATION Ø100 - VP Pour ventilation des chutes sanitaires et décompressions : mise en œuvre en tête de réseau avec accessoire homologué. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11. DTU 40.13) ... | U.
266D10221 | CHAPEAU DE VENTILATION Ø 160 - HOTTE Pour évacuation d'air vicié de la hotte : mise en œuvre en tête de l'évacuation avec accessoire homologué. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11, DTU 40.13) ... | U.
266D10240 | EXTRACTEUR STATIQUE POUR MICRO-STATION OU FOSSE Terminal de ventilation Ø 131/125 avec solin étanche posé sur couverture, de type Multivent Ubbink ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Conforme au DTU 64.1. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques | U.
266D10256 | HABILLAGE DES JOUES DE LUCARNE EN ARDOISE Ardoises posées verticalement, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints étant alternés. Fixation par crochets acier galva ou inoxydable à agrafe ou à pointe sur liteaux eux-mêmes fixés sur un panneau bois. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11. DTU 40.13) ... | EN
266D10600 | ÉCHAFFAUDAGE ET SÉCURITÉ - MAISON EN RDC Mise en place d'échaffaudage en consoles par traversées de mur ou sur chevrons permettant la sécurité des ouvriers lors de la réalisation de la couverture. Ouvrage réalisé dans le respect normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | FT
266D10610 | ÉCHAFFAUDAGE ET SÉCURITÉ - MAISON À ÉTAGE Mise en place d'échaffaudage en consoles par traversées de mur ou sur chevrons permettant la sécurité des ouvriers lors de la réalisation de la couverture. Ouvrage réalisé dans le respect normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | FT
266D10700 | P.V. CROCHET NOIR Crochet inox 18/10 avec couche de résine teintée noire (meilleure discrétion et résistance aux ultraviolets). | M2
ACCESSOIRES ZINGUERIE
266D30100 | NOUE ZINC SUR COUVERTURE ARDOISE Elément métallique en zinc posé sur fond en volige. La largeur varie en fonction de la quantité d'eau à évacuer. Le zinc comportera une pince sur chaque versant de 15 à 40 mm en rive de la noue. La noue aura une largeur de 20 cm de chaque coté du fil d'eau. Les ardoises de tranchis réaliseront un recouvrement du zinc sur 6 cm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41 et 40,44) ... | ML
266D30120 | SOLIN D'ÉTANCHEITÉ Bande porte solin fixée à la maçonnerie avant enduit, joint d'étanchéité, dalot zinc formé à la demande. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) .... | ML
266D30140 | BAVETTE ZINC SUR LUCARNE Éléments métalliques et de noquets posés en périphérie, surmontée d'une bande porte solin fixée à la maçonnerie avant enduit, joint d'étanchéité, compris toutes sujections de pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11 ou 40.13) | FT
266D30160 | GOUTTIÈRE NANTAISE ZINC Fixée sur bande de doublis grâce à des crochets cloués ou vissés sur le versant bas de la toiture, compris fond zinc en embout de dalle nantaise et naissance Ø 80 mm soudée permettant la réalisation du raccord sur tuyau de descente d'eau pluviale. Le développé de la gouttière nantaise doit être dimensionné de sorte que le niveau côté intérieur de la dalle nantaise soit plus haut que la hauteur finie côté extérieur. Cela afin de permettre les éventuels débordements en dehors de la surface de couverture. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11, DTU 40.5) ... | ML
266D30180 | CHÉNEAU ZINC Profil en zinc intégré à la couverture permettant l'écoulement des eaux pluviales. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.11, DTU 40.5) … | ML
266D30200 | ENTOURAGE SOUCHE ZINC Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 40.41) … | U.
SORTIE DE TOIT POUR COUVERTURE ARDOISE
266D50100 | SORTIE DE TOIT TRADINOV Ø 230 y compris enduit de couleur du pavillon et cadre de fixation en fourniture et pose pour foyer ouvert et fermé. Mise en oeuvre suivant le DTU 40.41 et la norme NF P34-211 et le cahier des prescriptions techniques en vigueur. | U.
266D50120 | SORTIE DE TOIT INOX / INOX RAMPANT Ø 230 y compris embase, fixation et chapeau en fourniture et pose pour foyer ouvert et fermé. Mise en oeuvre suivant le DTU 40.41 et la norme NF P34-211 et le cahier des prescriptions techniques en vigueur. | UV
266D50150 | SORTIE DE TOIT RONDE Ø150 INOX / INOX Comprenant sortie de toit inox / inox équipée pour raccordement conduit intérieur inox galva, chapeau aspirateur simple, embase adaptée à la couverture, support au toit, élément droit 45 cm. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
266D50155 | SORTIE DE TOIT RONDE Ø150 INOX / COULEUR AU CHOIX RAL : Comprenant sortie de toit inox couleur au choix nuancier RAL équipée pour raccordement conduit intérieur inox galva, chapeau aspirateur simple, embase adaptée à la couverture, support au toit, élément droit 45 cm. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
266D50160 | SORTIE DE TOIT TRADINOV CARRÉE Ø150, ENDUIT COLORIS : Comprenant sortie de toit type Tradinov carrée, équipée conduit intérieur inox galva, enduit coloris au choix dans nuancier standard fabricant, chapeau France Classique, embase adaptée à la couverture, cadre de fixation et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Non compris couronnement briquettes. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
266D50165 | SORTIE DE TOIT TRADINOV CARRÉE Ø150, PEINTURE LISSE COLORIS : Comprenant sortie de toit type Tradinov carrée, équipée conduit intérieur inox galva, couleur au choix dans nuancier fabricant (peinture liquide hydrosoluble non-solvantée bi-composant), chapeau France Classique, embase adaptée à la couverture, cadre de fixation et tampon haut de souche pour obturation à la pluie. Non compris couronnement briquettes. Fabricant Poujoulat. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
266D50170 | CONDUITS INOX ISOLES Ø 150 Comprenant éléments de conduits, de supports mur ou charpente et tampon isolé bas de conduit. Dessous de conduit en attente 10 cm au dessus du plafond plaques de plâtre. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 24.1, DTU 40.41) … | U.
266D55010 | - VENTILATION | NO
266D55020 | VENTÉLIA ARDOISE Fabricant POUJOULAT. Coloris au choix : noir, brique, ocre, amarante ou gris. A sélectionner pour cohérence avec le support où le produit est posé. Référence comprenant le chapeau Ventélia et l'embase préformée ardoise. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | U.
PRODUITS VELUX
266D70199 | FENETRE DE TOIT: | TI
266D70200 | FENETRE DE TOIT GGL 55x78 CONFORT MANUELLE WHITE FINISH Référence: GGL CK02 2076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 55x78cm, version confort, finition Whitefinish (Bois peint en blanc). Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70206 | FENETRE DE TOIT GGU 55x78 CONFORT MANUELLE EVER FINISH Référence: GGU CK02 0076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 55x78cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien). Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70218 | FENETRE DE TOIT GGU 55x78 ROTATION CONFORT MOTORISEE FILAIRE EVER-FINISH Référence: GGU CK02 007621 fenêtre motorisée filaire à rotation (avec télécommande radio) 55x78cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien), détecteur de pluie. Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70300 | FENETRE DE TOIT GGL 78x98 ROTATION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence: GGL MK04 2076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Whitefinish (Bois peint en blanc). Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70304 | FENETRE DE TOIT GPL 78x98 PROJECTION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence: GPL MK04 2076 fenêtre à ouverture manuelle à projection 78x98cm, version confort, finition Whitefinish (bois peint en blanc), raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70306 | FENETRE DE TOIT GGU 78x98 ROTATION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH Référence: GGU MK04 0076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien).Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70310 | FENETRE DE TOIT GPU 78x98 PROJECTION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH Référence: GPU MK04 0076 fenêtre à ouverture manuelle à projection 78x98cm, version confort, finition EVER-Finish (Polyuréthane - Sans entretien) , Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D70318 | FENETRE DE TOIT GGU 78x98 ROTATION CONFORT MOTORISEE FILAIRE EVER-FINISH Référence: GGU MK04 007621 fenêtre motorisée filaire à rotation (avec télécommande radio) 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien), détecteur de pluie. Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D72110 | FENETRE DE TOIT GGL 114x118 ROTATION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence: GGL SK06 2076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Whitefinish (Bois peint en blanc). Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D72114 | FENETRE DE TOIT GPL 114x118 PROJECTION CONFORT MANUELLE WHITE-FINISH Référence: GPL SK06 2076 fenêtre à ouverture manuelle à projection 78x98cm, version confort, finition Whitefinish (bois peint en blanc), raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D72116 | FENETRE DE TOIT GGU 114x118 ROTATION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH Référence: GGU SK06 0076 fenêtre à ouverture manuelle à rotation 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien).Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D72120 | FENETRE DE TOIT GPU 114x118 PROJECTION CONFORT MANUELLE EVER-FINISH Référence: GPU SK06 0076 fenêtre à ouverture manuelle à projection 78x98cm, version confort, finition EVER-Finish (Polyuréthane - Sans entretien) , Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D72130 | FENETRE DE TOIT GGU 114x118 ROTATION CONFORT MOTORISEE FILAIRE EVER-FINISH Référence: GGU SK06 007621 fenêtre motorisée filaire à rotation (avec télécommande radio) 78x98cm, version confort, finition Ever-finish (Polyuréthane - Sans entretien), détecteur de pluie. Raccord EDN (pose encastrée). Fourniture et pose y compris bloc isolant BDX, collerette pour écran de sous-toiture BFX et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D74000 | STORE OCCULTANT - FENETRE DE TOIT | TI
266D74010 | STORE D'OCCULTATION 55x78 MANUEL Référence : DKL CK02. store manuel. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre accessible (manœuvre sans canne). | U.
266D74014 | STORE D'OCCULTATION 55x78 ELECTRIQUE FILAIRE Référence : DML CK02 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
266D74030 | STORE D'OCCULTATION VELUX 78x98 MANUEL Référence : DKL MK04 store manuel. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre accessible (manœuvre sans canne). | U.
266D74034 | STORE D'OCCULTATION VELUX 78x98 ELECTRIQUE FILAIRE Référence : DML MK04 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
266D74038 | STORE D'OCCULTATION VELUX 78x98 A ENERGIE SOLAIRE (-> fen. manuelle inaccessible Référence: DSL MK04 store intérieur à énergie solaire. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtres manuelles. | U.
266D74210 | STORE D'OCCULTATION VELUX 114x118 MANUEL Référence : DKL SK06 store manuel. Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre accessible (manœuvre sans canne). | U.
266D74214 | STORE D'OCCULTATION VELUX 114x118 ELECTRIQUE FILAIRE Référence : DML SK04 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
266D74218 | STORE D'OCCULTATION VELUX 114x118 A ENERGIE SOLAIRE (-> fen. manuelle inaccessib Référence : DSL SK04 store électrique filaire (télécommande radio). Choix coloris dans nuancier standard fabricant. Adapté pour fenêtre motorisée filaire : raccordement direct via système Pick & Click. | U.
266D74500 | STORE ANTI CHALEUR - FENETRE DE TOIT | TI
266D74510 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 55x78 MOTORISÉ FILAIRE Référence : MML 5060 CK02 store extérieur anti-chaleur motorisé filaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit motorisée filaire, connexion directe sur la fenêtre. | U.
266D74514 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 55x78 MOTORISÉ SOLAIRE(-> fen. manuelle inaccessible) Référence : MSL 5060 CK02 store extérieur anti-chaleur motorisé solaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit inaccessible manuelle. | U.
266D74540 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 78x98 MOTORISÉ FILAIRE Référence : MML 5060 MK04 store extérieur anti-chaleur motorisé filaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit motorisée filaire, connexion directe sur la fenêtre. | U.
266D74544 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 78x98 MOTORISÉ SOLAIRE(-> fen. manuelle inaccessible) Référence : MSL 5060 MK04 store extérieur anti-chaleur motorisé solaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit inaccessible manuelle. | U.
266D74590 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 114x118 MOTORISÉ FILAIRE Référence : MML 5060 SK06 store extérieur anti-chaleur motorisé filaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit motorisée filaire, connexion directe sur la fenêtre. | U.
266D74594 | STORE EXT. ANTI-CHALEUR 114x118 MOTORISÉ SOLAIRE(-> fen. manuelle inaccessible) Référence : MSL 5060 SK06 store extérieur anti-chaleur motorisé solaire (télécommande radio), arrête 86% de la chaleur. Pour fenêtre de toit inaccessible manuelle. | U.
266D75000 | VOLET - FENETRE DE TOIT | TI
266D75010 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE FILAIRE 55x78cm Réf.: SML CK02 volet roulant rigide électrique filaire, connexion directe sur fenêtre motorisée filaire, compris télécommande radio. | U.
266D75020 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE SOLAIRE 55x78cm (-> fen. manuelle) Réf.: SSL CK02 volet roulant rigide électrique solaire, compris télécommande radio. | U.
266D75040 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE FILAIRE 78x98 Réf.: SML MK04 volet roulant rigide électrique filaire 78x98cm, connexion directe sur fenêtre motorisée filaire, compris télécommande radio. | U.
266D75050 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE SOLAIRE 78x98cm (-> fen. manuelle) Réf.: SSL MK04 volet roulant rigide électrique solaire, compris télécommande radio. | U.
266D75090 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE FILAIRE 114x118 Réf.: SML SK06 volet roulant rigide électrique filaire 78x98cm, connexion directe sur fenêtre motorisée filaire, compris télécommande radio. | U.
266D75100 | VOLET ROULANT ELECTRIQUE SOLAIRE 114x118cm (-> fen. manuelle) Réf.: SSL SK06 volet roulant rigide électrique solaire, compris télécommande radio. | U.
266D76000 | VERRIERE | TI
266D76010 | VERRIERE 2-EN-1, 127x118cm, Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS FFK06 2076 verrière 2-en-1, 127x118cm, 1 élément ouvrant manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76020 | VERRIERE 2-EN-1, 127x118cm, Projection Confort Manuelle Référence: GPLS FFK06 2076 verrière 2-en-1, 127x118cm, 1 élément ouvrant manuel à projection + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76030 | VERRIERE 2-EN-1, 127x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS FFK06 207630 verrière 2-en-1, 127x118cm, 1 élément ouvrant motorisé solaire à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc), détecteur de pluie. Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76130 | VERRIERE 2-EN-1, 151x118cm Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS MMK06 2076 verrière 2-en-1, 151x118cm, 1 élément ouvrant manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76140 | VERRIERE 2-EN-1, 151x118cm Projection Confort Manuelle Référence: GPLS MMK06 2076 verrière 2-en-1, 151x118cm, 1 élément ouvrant manuel à projection + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76150 | VERRIERE 2-EN-1, 151x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS MMK06 207630 verrière 2-en-1, 151x118cm, 1 élément ouvrant motorisé solaire à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc), détecteur de pluie. Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76250 | VERRIERE 3-EN-1, 188x118cm Rotation Confort Manuelle Référence: GGLS FFKF06 2076 verrière 3-en-1, 188x118cm, 2 éléments ouvrants manuel à rotation + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76260 | VERRIERE 3-EN-1, 188x118cm Projection Confort Manuelle Référence: GPLS FFKF06 2076 verrière 3-en-1, 188x118cm, 2 éléments ouvrants manuel à projection + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc). Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76270 | VERRIERE 3-EN-1, 188x118cm Rotation Confort Motorisée Solaire Référence: GGLS FFKF06 207630 verrière 3-en-1, 188x118cm, 2 éléments ouvrants motorisés solaires à rotation (télécommande radio) + 1 élément fixe, version confort. Finition Whitefinish (bois peint en blanc), détecteur de pluie. Raccord EDLS (pose standard). Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
266D76500 | STORE OCCULTANT - VERRIERE | TI
266D76510 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence : DSL 1085 FK06 x 2 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
266D76590 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence : DSL 1085 MML06 x 2 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. | U.
266D76650 | STORES OCCULTANTS BEIGE motorisés solaires pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence : DSL 1085 FK06 x 3 unités. Stores intérieurs à énergie solaire de couleur beige. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée solaire) | U.
266D76700 | STORE ANTI CHALEUR - VERRIERE | TI
266D76710 | Stores extérieurs Anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 127x118c Référence: MSLS FFK06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes Radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D76790 | Stores extérieurs Anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 2-en-1, 151x118c Référence: MSLS MMK06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes Radio. | U.
266D76850 | Stores extérieurs Anti-chaleur motorisés solaires pour verrière 3-en-1, 188x118c Référence: MSLS FFKF06 5060 stores extérieurs anti-chaleur motorisé solaire pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) toile résille (86% de chaleur arrêtée), télécommandes Radio. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D77000 | VOLET ROULANT SOUPLE - VERRIERE | TI
266D77010 | Volets roulants Souples solaires pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence: SSSS FFK06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D77090 | Volets roulants Souples solaires pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence: SSSS MMK06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D77150 | Volets roulants Souples solaires pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence: SSSS FFKF06 volets roulants SOUPLES solaires pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) tablier toile occultante + raidisseurs, télécommandes radio. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D77300 | VOLET ROULANT RIGIDE - VERRIERE | TI
266D77310 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 2-en-1, 127x118cm Référence: SSLS FFK06 volets roulants solaires pour verrière 2-en 1, 127x118cm (FFK06) tablier aluminium isolé, télécommandes radio. (Joindre un ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D77390 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 2-en-1, 151x118cm Référence: SSLS MMK06 volets roulants solaires pour verrière 2-en 1, 151x118cm (MMK06) tablier aluminium isolé, télécommandes radio. | U.
266D77450 | Volets roulants solaires Aluminium pour verrière 3-en-1, 188x118cm Référence: SSLS FFKF06 volets roulants solaires pour verrière 3-en 1, 188x118cm (FFKF06) tablier aluminium isolé, télécommandes radio. (Joindre deux ZOZ 246 pour installation sur verrière motorisée Solaire) | U.
266D79000 | DISPOSITIF VENTILATION - FENETRE DE TOIT | TI
266D79010 | ENTREE D'AIR VMC Simple flux Auto réglable et Hygro A Référence: ZOL Entrée d'air pour VMC auto réglable et ""Hygro A"". Non compatible : fenêtres manuelles CK ou PK, fenêtres motorisées. NB: Il est obligatoire d'installer une entrée d'air dans les pièces de vie si un système de VMC Simple flux est prévu. | U.
266D79016 | ENTREE D'AIR VMC Simple flux "HYGRO B" (fenêtre manuelle : largeur MK, SK ou UK Référence: ZOH Entrée d'air pour VMC hygro réglable ""Hygro B"". Non compatible : fenêtres manuelles CK ou PK, fenêtres motorisées. NB: Il est obligatoire d'installer une entrée d'air dans les pièces de vie si un système de VMC Simple flux est prévu. | U.
266D79030 | VENTILATION FENETRE MOTORISEE MK : A TRAITER EN TRAVERSEE DE TOITURE OU MUR - VO | NO
266D79050 | BARRE DE VENTILATION pour entrée d'air déportée (si fenêtre motorisée largeur SK Barre de ventilation de type ZOF 0045 (w) ou ZOU 0045 pour fenêtres manuelles largeur "PK" et fenêtres motorisées largeur "SK" et "UK". L'entrée d'air sera posé par l'électricien en adéquation avec la VMC simple flux. | U.
266D79500 | OUTILS DE PILOTAGE - ALIMENTATION ELECTRIQUE | TI
266D79510 | Télécommande tactile Multi-produits VELUX TOUCH Référence: KLR 300 télécommande multi-produits tactile, pilotage individuel et groupages possibles. | U.
266D79560 | CANNE POUR MANŒUVRER FENETRES ET STORES Canne référence adaptée à l'emplacement du velux de 100 à 180 cm. | U.