## CHAUFFAGE POELE
Lot : CHAUFFAGE POELE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GÉNÉRALITÉS
440000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
POÊLE À PELLETS PALAZZETTI - HEXA
440C10990 | Poêle ROYAL Ecofire GRAZIA E AIR 80 US - 8.2 kW - conduit sortie dessus. Dimensions : 55x59x100 cm. Dessus en céramique et fonte, côtés en acier coloris anthracite, blanc ou bordeaux. Design arrondi. Poignée anti-brûlure en caoutcouc et silicone. Ventilation en façade, réglable sur plusieurs vitesses (pas de possibilité de la couper). Tiroir à cendres amovible. Electronic Control (écran tactile pour programmation). | U.
440C11010 | Poêle PALAZZETTI Ecofire SHADE 6KW - conduit sortie arrière. Dimensions : 56x54x126 cm. Porte et façade haute en acier coloris anthracite, blanc ou bordeaux. Ventilation en façade et sur le dessus, réglable sur plusieurs vitesses. Technologie Zero Speed Fan : permet d’exclure la ventilation (augmente le confort acoustique), diffusion naturelle de la chaleur. | U.
440C11020 | Poêle PALAZZETTI Ecofire SHADE 9KW - conduit sortie arrière. Dimensions : 56x51x124 cm. Porte et façade haute en acier coloris anthracite, blanc ou bordeaux. Ventilation en façade et sur le dessus, réglable sur plusieurs vitesses. Technologie Zero Speed Fan : permet d’exclure la ventilation (augmente le confort acoustique), diffusion naturelle de la chaleur. | U.
440C11061 | Poêle PALAZZETTI Ecofire BÉATRICE 6KW - conduit sortie dessus. Dimensions : 56x55x113 cm. Porte vitrée et façade haute concaves en vitrocéramique. Structure en acier coloris noir ou blanc. Ventilation en façade et sur le dessus, réglable sur plusieurs vitesses. Technologie Zero Speed Fan : permet d’exclure la ventilation (augmente le confort acoustique), diffusion naturelle de la chaleur. Double porte. | U.
440C11065 | Poêle PALAZZETTI Ecofire BÉATRICE 9KW - conduit sortie dessus. Dimensions : 56x55x113 cm. Porte vitrée et façade haute concaves en vitrocéramique. Structure en acier coloris noir ou blanc. Ventilation en façade et sur le dessus, réglable sur plusieurs vitesses. Technologie Zero Speed Fan : permet d’exclure la ventilation (augmente le confort acoustique), diffusion naturelle de la chaleur. Double porte. | U.
ÉVACUATION DES FUMÉES - HEXA
440F15010 | FOURNITURE : ENSEMBLE DE FUMISTERIE comprenant fourniture de tous les élements de raccordement nécessaires en partie habitable et combles perdusavec sortie de toit noir (pour pose sur tuile) et grille anti oiseaux. | EN
440F15100 | POSE : POELE ET FUMISTERIE Comprenant le déplacement pour la livraison et la pose du poêle. La pose sera effectuée en respectant les D.T.U. et le cahier des prescriptions techniques du fabricant. Déplacement de mise en route non inclus. | EN
440F15120 | P.V. FUMISTERIE MAISON A ETAGE Comprenant les plus value de fourniture et pose (toutes sujétions). | FT
440F17050 | - OPTIONS : | NO
440F17060 | OPTION DEPLACEMENT TECHNICIEN POUR LA MISE EN ROUTE explications au client (fonctionnement, réglages, rappel sur l'entretien, ...) | FT
440F17100 | OPTION CONNECTION WIFI implique l'ajout de l'option de mise en route. | FT
POÊLE À PELLETS - EDEN PORT
440H12010 | POÊLE PERLA - CONDUIT SORTIE ARRIÈRE - 7KW Fabricant Cadel. Dimensions : 52x46x94 cm. Porte en fonte avec vitrage. Brasero en fonte, noir. Coloris habillage partiel des côtés en acier : bordeaux, noir ou blanc. Ventilation sur le dessus avec mode silencieux. Panneau de commande sur le dessus. Programmation journalière hebdomadaire, liaison thermostat externe. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Bluetooth. Vis sans fin en aluminium. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Avis technique CSTB. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12016 | POÊLE GLOBE GLASS AIR - CONDUIT SORTIE ARRIÈRE - 7KW Fabricant Morretti design. Dimensions : 53x54x108 cm. Modèle rond. Habillage en verre trempé non émaillé. Façade teintée noire (opaque si éteint mais flamme visible), coloris des côtés au choix : bordeaux, noir, blanc, gris ou sable. Ventilation en façade avec mode silencieux. Brasero autonettoyant. Double portes pour accès à la chambre de combution. Chambre de combution Firewall. Tiroir cendrier. Télécommande + display en cas de défaillance de la télécommande. Programmation journalière. Thermostat d'ambiance. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12022 | POÊLE REN 6 - CONDUIT SORTIE DESSUS - 6KW Fabricant RED - groupe MCZ. Dimensions : 46x54x116 cm. Corps de chauffe et brasero en fonte noire. Porte en fonte noire vitrée. Coloris habillage acier en façade et retours sur les côtes : gris clair, noir ou blanc. Ventilation sur le dessus avec mode silencieux. Emplacement cendrier. Panneau de commande permettant une programmation journalière hebdomadaire. Gestion automatique de la température. Allumage rapide. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Avis technique CSTB. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12028 | POÊLE SOUND UP 7 - CONDUIT SORTIE DESSUS - 7KW Fabricant Cadel. Dimensions : 50x60x95 cm. Modèle rond. Façade en verre trempé teinté noir (opaque si éteint mais flamme visible), Coloris habillage des côtés en acier : noir, titanium ou anthracite. Ventilation sur le dessus avec mode silencieux. Brasero en fonte. Panneau de commande sur le dessus. Programmation journalière hebdomadaire, gestion automatique de la température. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Bluetooth. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Avis technique CSTB. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12034 | POÊLE KUNAL UP 6 - CONDUIT SORTIE DESSUS - 6 KW Fabricant RED - groupe MCZ. Dimensions : 53x53x116 cm. Modèle rond. Corps de chauffe et brasero en fonte noire. Porte en fonte noire vitrée. Coloris habillage acier sur les côtés : gris clair, noir ou blanc. Ventilation sur le dessus avec mode silencieux. Brasero en fonte. Emplacement cendrier. Panneau de commande sur le dessus. Programmation journalière hebdomadaire. Gestion automatique de la température. Allumage rapide. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Avis technique CSTB.Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12046 | POÊLE SPIN PLUS - CONDUIT SORTIE DESSUS - 9 KW Fabricant Cadel. Dimensions : 53x59x110 cm. Modèle rond. Porte en fonte avec grand vitrage. Brasero en fonte, noir. Coloris habillage partiel des côtés en acier : fonte émaillée noire, acier titanium ou acier light bronze. Ventilation sur le dessus et sur l'avant avec mode silencieux. Chambre de combution autonettoyante. Panneau de commande sur le dessus. Programmation journalière. Gestion automatique de la température. Allumage rapide. Gestion de l'appareil depuis le smartphone via le Wifi. Bluetooth. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
440H12052 | POÊLE CHRISSIE - CONDUIT SORTIE DESSUS - 6 KW Fabricant Jolly Mec. Dimensions : 54x54x116 cm. Modèle rond. Ample porte vitrée frontale en verre trempé noir. Dessus partiel et côtés en pierre ollaire ou verre trempé coloris au choix : bordeaux, noir ou blanc. Ventilation en façade avec mode silencieux. Chambre de combution Firewall et autonettoyante. Tiroir cendrier. Télécommande, programmation horaire. Gestion automatique de la température. Norme européenne Ecodesign 2022, label flamme verte 7*, A+. Sortie de toit terminal PGI Ets Poujoulat coloris au choix brique, noir ou inox. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrages réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (24.1, 24.2), ... | U.
OPTIONS PELLETS - EDEN PORT
440H31020 | P.V. INSTALLATION EN MAISON À ÉTAGE | EN
440H31040 | P.V. REMPLACEMENT TERMINAL VERTICAL PAR SORTIE DE TOIT TRADINOV PGI Ø 80/130 CRÉ | EN
440H31070 | P.V. TOITURE ARDOISE | EN
440H31090 | P.V. PENTE TOITURE > 45% | EN
440H31310 | PLAQUE PROTECTION SOL (PARQUET OU PVC) Fourniture et pose d'une plaque en acier noire, dim. 75x75 cm, ép. 2 mm . Obligatoire si sol en parquet ou P.V.C. | U.