## ELECTRICITE - VENTILATION
Lot : ELECTRICITE - VENTILATION
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
362000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
362000120 | GÉNÉRALITÉS - INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : Les ouvrages du présent lot devront être réalisés dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur (DTU 70.1, norme NF-C 15 100 et additifs) … Les fils doivent obligatoirement être posés sous gaine ou conduit. Les gaines et câbles peuvent passer dans les vides de construction (entre cloisons …) à condition d’être bien isolés. Les matériels (interrupteurs, prises) sont encastrés dans des boîtes. Les saignées envisagées dans les cloisons ne doivent pas compromettre leur solidité. Les emplacements des appareillages électriques doivent être conformes à la règlementation des volumes de protection en salle de bains - norme NF-C 15-100. Les produits employés devront être certifiés et avoir un avis technique. Les appareillages seront de gamme Schneider, à minima Odace blanc Style ou Touch ou équivalent. Les prestations ci-dessous s'entendent y compris fourniture et pose complète des produits. | NO
GAMME D'APPAREILLAGE
362100140 | APP. PLAQUES COUL. SEULEMENT (OVALIS : 5 REF. - ODACE STYL : 2 REF.) - par pièce En remplacement de l'appareillage type Schneider Odace blanc Style ou Touch. Références et coloris selon choix clients : - gamme Ovalis = jusqu'à 65% PVC recyclé. Coloris plaques : blanc, vert foret, sauge, bleu azurin, anthracite. - gamme Odace styl = jusqu'à 40% PVC recyclé. Coloris plaques : sable, gris pierre. Mécanismes (boutons, prises, ...) blanc uniquement. Nombre d'appareillage estimé par pièce selon la norme NF-C 15-100 Ratio pour calcul des pièces : SDB = 0.5, WC = 0.5, séjour = 2 | FT
362100170 | APPAREILLAGE GAMME ODACE STYL OU TOUCH BLANC RECYCLÉ - par pièce jusqu'à 85% de PVC recyclé. En remplacement de l'appareillage type Schneider Odace blanc Style ou Touch. Nombre d'appareillage estimé par pièce selon la norme NF-C 15-100 Ratio pour calcul des pièces : SDB = 0.5, WC = 0.5, séjour = 2 | FT
362100200 | APP. COULEUR PLAQUES / MECANISMES. VOIR DETAIL POUR REFERENCES - par pièce En remplacement de l'appareillage type Schneider Odace blanc Style ou Touch. Références et coloris selon choix clients : - gamme Ovalis = jusqu'à 65% PVC recyclé. Tous coloris plaques / mécanismes : blanc, vert foret, sauge, bleu azurin, anthracite, avec bagues laiton ou argent. - gamme Odace styl = jusqu'à 40% PVC recyclé. Coloris plaques : sable, gris pierre, blanc recyclé, alu, anthracite, cobalt. Mécanismes (boutons, prises, ...) tous coloris. - gamme Odace touch = jusqu'à 40% PVC recyclé. Coloris plaques : blanc recyclé, alu, anthracite, cobalt. Mécanismes (boutons, prises, ...) tous coloris. Nombre d'appareillage estimé par pièce selon la norme NF-C 15-100 Ratio pour calcul des pièces : SDB = 0.5, WC = 0.5, séjour = 2 | FT
362100230 | APPAREILLAGE GAMME ODACE STYL BLANC ANTIBACTERIEN - par pièce En remplacement de l'appareillage type Schneider Odace blanc Style ou Touch. Nombre d'appareillage estimé par pièce selon la norme NF-C 15-100 Ratio pour calcul des pièces : SDB = 0.5, WC = 0.5, séjour = 2 | FT
HALL
362A30210 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362A30220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362A30230 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362A30240 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362A30260 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362A30310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362A30360 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362A30380 | 1 SONNERIE 2 TONS | U.
362A30400 | SUPPLÉMENT SONETTE RUE | U.
CUISINE
362A60410 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362A60420 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362A60430 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362A60440 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362A60450 | POUSSOIR SUPPLÉMENTAIRE | U.
362A60460 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362A60470 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362A60510 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362A60520 | PRISE DE COURANT 20 AMP.+ TERRE | U.
362A60530 | PRISE DE COURANT 32 AMP + TERRE | U.
362A60535 | ALIMENTATION HOTTE | U.
362A60560 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362A60570 | PRISE TELEVISION | U.
SEJOUR-SALON
362A90610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362A90620 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362A90630 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362A90632 | POUSSOIR SUPPLÉMENTAIRE | U.
362A90635 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362A90640 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362A90650 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362A90680 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362A90710 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362A90715 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362A90760 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362A90770 | PRISE TELEVISION | U.
362A90786 | PRISE SORTIE DE CÂBLE POUR HDMI Sans le cable. | U.
362A90792 | PRISE HIFI Compris câble. | U.
DEGAGEMENT
362C30810 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362C30840 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362C30845 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362C30847 | POUSSOIR SUPPLÉMENTAIRE | U.
362C30848 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362C30850 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362C30860 | POINT LUMINEUX CENTRAL INTER DÉTECTEUR Connexion boitier DCL | U.
362C30880 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362C30910 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
DEGAGEMENT 2
362C61010 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362C61020 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362C61030 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362C61080 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362C61110 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
WC
362C91220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362C91240 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362C91280 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362C91310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
WC 2
362E31420 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362E31440 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362E31480 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362E31510 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
SALLE DE BAINS
362E61610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362E61620 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362E61640 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL, au dessus du meuble vasque ou lavabo, | U.
362E61685 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT BANDEAU HALOGENE sur miroir en simple allumage, prévu au-dessus du meuble vasque ou lavabo. | U.
362E61690 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362E61700 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362E61710 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362E61785 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U.
SALLE D'EAU
362E91610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT | U.
362E91820 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362E91840 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL, au dessus du meuble vasque ou lavabo, | U.
362E91880 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE | U.
362E91885 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT BANDEAU HALOGENE sur miroir en simple allumage, prévu au-dessus du meuble vasque ou lavabo. | U.
362E91900 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362E91910 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362E91985 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U.
SALLE DE BAINS 2
362G32020 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362G32040 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL, au dessus du meuble vasque ou lavabo, | U.
362G32085 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT BANDEAU HALOGENE sur miroir en simple allumage, prévu au-dessus du meuble vasque ou lavabo. | U.
362G32100 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362G32110 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362G32185 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U.
SALLE D'EAU 2
362G62100 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362G62220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362G62240 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL, au dessus du meuble vasque ou lavabo, | U.
362G62260 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362G62285 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT BANDEAU HALOGENE sur miroir en simple allumage, prévu au-dessus du meuble vasque ou lavabo. | U.
362G62300 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362G62310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362G62385 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U.
CHAUFFAGE SALLE DE BAINS.
362G92420 | POSE D'UNE LIGNE SECHE SERVIETTES y compris raccordements tableau et pose câble pilote. | U.
362G92450 | SECHE-SERVIETTES ELEC. "ADELIS DIGITAL" LARG. 46 CM BLANC OU LARG. 55 CM COULEUR ou équivalent. Fabricant Atlantic garantie 2 ans. Commande digitale à hauteur. Modèle sans ventilateur - 500 W. Classe II - IP24 - CE NF. Les sèche-serviettes seront certifiés NF Electricité Performance 2 étoiles avec thermostat électronique assurant a minima les six ordres: Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors gel, Arrêt. Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Lames larges et plates, patère intégrée. Coefficient d'aptitude 0,1 Au choix : - largeur 46 cm (version étroite) : blanc brillant. - largeur 55 cm : 8 coloris au choix dans nuancier standard fabricant. | U.
362G92550 | SECHE-SERVIETTES ELEC. "SERENIS" - LARGEUR 55 CM - BLANC ou équivalent. Fabricant Atlantic garantie 2 ans. Commande digitale à hauteur. Modèle sans ventilateur - 500W. Classe II - IP24 - CE NF. Les sèche-serviettes seront certifiés NF Electricité Performance 2 étoiles avec thermostat électronique assurant a minima les six ordres: Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors gel, Arrêt. Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Façade lisse galbée avec une barre de portage. Disponible en version mât coté droit ou côté gauche. Coloris blanc Carat (mat) | U.
362G94110 | BRIDGE COSYTOUCH - PASSERELLE CONNECTIVITE Permet de piloter les équipements : mise en marche, sélection du mode, programmation ou activation du mode absence, création de scénarios. Application à télécharger gratuitement. Fabrication par Atlantic. | U.
CHAMBRE 1
362I32610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I32620 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I32630 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362I32635 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362I32637 | POUSSOIR SUPPLÉMENTAIRE | U.
362I32640 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I32650 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I32680 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362I32710 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362I32715 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362I32760 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362I32770 | PRISE TELEVISION | U.
CHAMBRE 2
362I62810 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I62820 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I62830 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362I62835 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362I62840 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I62850 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I62880 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362I62910 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362I62915 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362I62960 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362I62970 | PRISE TELEVISION | U.
CHAMBRE 3
362I93010 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I93020 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I93030 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362I93035 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362I93040 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362I93050 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362I93080 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362I93110 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362I93115 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362I93160 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362I93170 | PRISE TELEVISION | U.
CHAMBRE 4
362K33210 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K33220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K33230 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362K33235 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362K33240 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K33250 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K33280 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362K33310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362K33315 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362K33360 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362K33370 | PRISE TELEVISION | U.
CHAMBRE 5
362K63410 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K63420 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K63430 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362K63435 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362K63440 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K63450 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K63480 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362K63510 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362K63515 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362K63560 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362K63570 | PRISE TELEVISION | U.
CHAMBRE 6
362K93610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K93620 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K93630 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362K93635 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362K93640 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362K93650 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362K93680 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362K93710 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362K93715 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362K93760 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362K93770 | PRISE TELEVISION | U.
DRESSING
362M33810 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362M33820 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362M33850 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362M33900 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362M33910 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
BUREAU
362M64010 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362M64020 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362M64030 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362M64035 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362M64040 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362M64050 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362M64080 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362M64110 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362M64115 | PRISE DE COURANT COMMANDEE 10/16A. + TERRE | U.
362M64160 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362M64170 | PRISE TELEVISION | U.
ESCALIER/PALIER
362M94210 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362M94220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362M94230 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362M94235 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362M94250 | POINT LUMINEUX APPLIQUE VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362M94280 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362M94310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362M94320 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362M94330 | PRISE TELEVISION | U.
MEZZANINE
362N14210 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362N14220 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362N14310 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362N14360 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362N14370 | PRISE TELEVISION | U.
ARRIERE CUISINE
362O34410 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL | U.
362O34440 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL | U.
362O34450 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362O34480 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362O34510 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362O34520 | PRISE DE COURANT 20 AMP.+ TERRE | U.
362O34530 | PRISE DE COURANT 32 AMP + TERRE | U.
362O34540 | ALIMENTATION HOTTE | U.
362O34560 | PRISE DE COMMUNICATION RJ 45 Cat. 6 + CABLE GRADE 3 | U.
362O34570 | PRISE TELEVISION | U.
LINGERIE HABITABLE
362O64610 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362O64620 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362O64630 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362O64640 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362O64670 | POINT LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362O64680 | SPOT LED BLANC FIXE en remplacement du point lumineux prévu ou en ajout d'un spot supplémentaire. IP 65, LED blanche (3000 k ou 4000 k), collerette blanche. | U.
362O64710 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE | U.
362O64720 | PRISE DE COURANT 20 AMP.+ TERRE | U.
GARAGE
362O94810 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362O94820 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362O94830 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362O94875 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362O94910 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE EN SAILLIE | U.
362O94915 | ALIMENTATION MOTORISATION PORTE DE GARAGE par prise de courant 10/16 A + terre. | U.
362O94920 | PRISE DE COURANT 20 A + TERRE EN SAILLIE | U.
CELLIER ANNEXE
362Q35010 | POINT LUMINEUX CENTRAL VA & VIENT Connexion boitier DCL. | U.
362Q35020 | POINT LUMINEUX CENTRAL SIMPLE ALLUMAGE Connexion boitier DCL. | U.
362Q35030 | POINT LUMINEUX CENTRAL TELERUPTEUR 3 INTER. Connexion boitier DCL. | U.
362Q35075 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE Connexion boitier DCL | U.
362Q35110 | PRISE DE COURANT 10/16 AMP.+ TERRE EN SAILLIE | U.
362Q35120 | PRISE DE COURANT 20 A + TERRE EN SAILLIE | U.
EXTERIEUR
362Q65240 | POINT LUMINEUX APPLIQUE SIMPLE ALLUMAGE AVEC VOYANT | U.
362Q65280 | HUBLOT ETANCHE Hublot étanche avec ampoule LED. IP 65, vitrage dépoli. Ø 25 cm minimum. | U.
362Q65282 | POINT LUMINEUX APPLIQUE S.A. AVEC VOYANT + POINT SOL TERRASSE | U.
362Q65285 | POINT LUMINEUX VA & VIENT AVEC VOYANTS | U.
362Q65288 | POINTS LUMINEUX (X2) VA & VIENT AVEC VOYANTS | U.
362Q65290 | DETECTEUR DE PRESENCE Y compris alimentation et câblage. | U.
362Q65296 | POINT LUMINEUX SOL TERRASSE SIMPLE ALLUMAGE AVEC VOYANTS | U.
362Q65299 | INTER DIFFÉRENTIEL POUR POINT LUMINEUX TERRASSE SOL | U.
362Q65305 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE EN APPLIQUE | U.
362Q65307 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE EN SOL. | U.
362Q65310 | PRISE DE COURANT EXTERIEURE 10/16 AMP + TERRE ETANCHE | U.
362Q65340 | LIGNE POUR PORTAIL ÉLECTRIQUE (15ML) | U.
362Q65500 | RACCORDEMENT ELEC DU MOTEUR PORTAIL EXT Raccordement électrique du moteur y compris cable d'alimentation (15 ml), protection tableau, pose des cellules et du gyrophare | U.
TABLEAU DE DISTRIBUTION
362Q95410 | TABLEAU POUR SURFACE HABITABLE < A 100 M² Tableau composé conformément à la norme NF-C 15-100. Disjoncteur déclic compris 3 inter-différentiels 40 mA. Séparation des câbles courants fort et courant faible avec 2 tableaux distincts et une goulotte à 2 compartiments du sol au plafond. Disjoncteurs unipolaires + neutre : - 10 A pour la protection des circuits lumières, - 16 A pour la protection des circuits prises de courant, - 20 A pour la protection des circuits prises de courant spécialisées (lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge) - 20 A pour le circuit dédié aux PC de la cuisine (section de câble de 2,5 mm²) : 4 PC en plan de travail - 32 A pour la protection du circuit sortie de câble 32 A (plaques de cuisson) - 1 ensemble de disjoncteurs pour l'alimentation d'équipements particuliers (volets roulants électriques, régulation chauffage...). Tableau principal comprenant également 2 prises de courant 16 A protégées sur le tableau de répartition principal ainsi qu'une réserve d'emplacements libres de 20% minimum. Tableau de communication intégrant des répartiteurs équipés de socles RJ45 en aval du DTI et également des socles RJ45 connectés au câble grade 3. | U.
362Q95420 | TABLEAU POUR SURFACE HABITABLE > A 100 M² Tableau composé conformément à la norme NF-C 15-100. Disjoncteur déclic compris 4 inter-différentiels 40 mA. Séparation des câbles courants fort et courant faible avec 2 tableaux distincts et une goulotte à 2 compartiments du sol au plafond. Disjoncteurs unipolaires + neutre : - 10 A pour la protection des circuits lumières, - 16 A pour la protection des circuits prises de courant, - 20 A pour la protection des circuits prises de courant spécialisées (lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge) - 20 A pour le circuit dédié aux PC de la cuisine (section de câble de 2,5 mm²) : 4 PC en plan de travail - 32 A pour la protection du circuit sortie de câble 32 A (plaques de cuisson) - 1 ensemble de disjoncteurs pour l'alimentation d'équipements particuliers (volets roulants électriques, régulation chauffage...). Tableau principal comprenant également 2 prises de courant 16 A protégées sur le tableau de répartition principal ainsi qu'une réserve d'emplacements libres de 20% minimum. Tableau de communication intégrant des répartiteurs équipés de socles RJ45 en aval du DTI et également des socles RJ45 connectés au câble grade 3. | U.
362Q95426 | ALIMENTATION DU TABLEAU ELECTRIQUE EN TRIPHASÉ | U.
362Q95438 | SUPPLÉMENT POUR CABLAGE MAISON A ÉTAGE | EN
362Q95444 | SUPPLÉMENT POUR CABLAGE MAISON AVEC RAMPANT EN RDC | EN
362Q95456 | TABLEAU DE COMMUNICATION GRADE 3 Fourniture et pose d'un coffret communication Resi9 CX (Ets Schneider), ref. produit R9H13402VDIXS ou équivalent complété de 2 connecteurs RJ45 VDIB1771XB01 en supplément. Ensemble grade 3 semi-équipé avec brassage compris 6+2 connecteurs RJ45 Catégorie 6 STP, cordons de brassage, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique + filtre ADSL, 1 répartiteur TV coaxial, kits de fixations matériel, 3 prises 16A et kit de repérage. | EN
362Q95470 | DTIO 4 TRAVERSEES Dispositif Terminaison Intérieur Optique équipé de 4 traversées pour gestion de la fibre optique type VDIR326040 Ets Schneider ou équivalent. | U.
362Q95510 | DISJONCTEUR BRANCHMT SI LIAISON MAISON - COFFRET EXT. > À 30 M. Y compris différentiel 500 mA, goulotte 60x60 et panneau de contrôle profondeur 55 mm. | U.
362Q95520 | INTERUPTEUR DE SECURITE COUP DE POING Y compris contacteur de puissance, câblage, filerie et branchement. | U.
362Q95530 | CABLE R2V 3x2.5 AVJ + RO2V 2x25² | ML
362Q95540 | CÂBLE R2V 2x50² | ML
362Q95550 | CÂBLE R2V 2x70² | ML
362Q95570 | CÂBLE D'ALIMENTATION EN TRIPHASÉ | ML
RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
362R31010 | PRISE RECHARGE VEHICULE MONO. MUREVA STYL RENFORCÉE Ets Schneider. Prise en saillie ou encastrée suivant localisation. Coloris gris ou blanc (choix clients). IP55 -IK08 – 16A – 250V. Raccordement à partir du TEG par 1 ligne dédiée 2 mm² avec protection par disjoncteur différentiel dédié réf. Resi9 R9PDCF20. | U.
362R31040 | PRISE RECHARGE VEHICULE MONO. MUREVA EVLINK À CLÉ Réf. MUR36015, Ets Schneider. Prise en saillie avec support de cordon de recharge. LED en face avant : signalisation du statut de charge. Possibilité de verrouillage mécanique pour accès à la prise. Coloris full anthracite. IP66 - IK08 – 16A – 250V. Raccordement à partir du TEG par 1 ligne dédiée 2 mm² avec protection par disjoncteur différentiel dédié réf. Resi9 R9PDCF20. Installation possible en extérieur dans un endroit ombragé. Connectivité Zigbee3.0 embarquée. | U.
VENTILATION
362S34820 | POINT LUMINEUX CENTRAL EN COMBLES NON AMENAGÉS SIMPLE ALLUMAGE AVEC VOYANT Connexion boitier DCL. | U.
362S34830 | V.M.C. ATLANTIC HYGROGENIUS - GROUPE PRINCIPAL Fourniture et pose du caisson simple flux. Réglage type hygro A ou B suivant étude V.M.C. Gaines et 3 bouches Line (cuisine, WC, salle de bains). Caisson polypropylène recyclable extra plat, mototurbine à action à courant continu en acier galvanisé, montée sur roulements à billes étanches, graissés à vie, moteur EC monophasé 230V-50hz silencieux et très basse consommation 6 piquages sanitaires démontables e-Twist & Go Ø 80, 1 piquage cuisine e-Twist & Go Ø 125 intégré et rejet démontable Ø 160. Pose en combles et conformément aux dispositions règlementaires ainsi qu'au plan de ventilation établi pour le projet. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en service. | U.
362S35610 | V.M.C. ATLANTIC HYGROCOSY BC2 - GROUPE PRINCIPAL Fourniture et pose du caisson simple flux hygro B. Gaines et 3 bouches (cuisine, WC, salle de bains). Caisson polypropylène recyclable extra plat, mototurbine à action à courant continu en acier galvanisé, montée sur roulements à billes étanches, graissés à vie, moteur EC monophasé 230V-50hz silencieux et très basse consommation 6 piquages sanitaires démontables Twist & Go Ø 80, 1 piquage cuisine Twist & Go Ø 125 intégré et rejet démontable Ø 160. Pose en combles, suspendu à la charpente et conformément aux dispositions règlementaires ainsi qu'au plan de ventilation établi pour le projet. Entrées d'air correspondantes EHC 5/45+G-34. | U.
362S35611 | P.V. GROUPE PRINCIPAL VMC EXTRA PLAT : HYGROCOSY BC FLEX + en remplacement du groupe Hygrocosy B.C. | FT
362S35613 | V.M.C. ATLANTIC HYGROCOSY BC FLEX - 2ND GROUPE - EXTRA PLAT Fourniture et pose du caisson simple flux hygro B. Caisson polypropylène recyclable extra plat, mototurbine à action à courant continu en acier galvanisé, montée sur roulements à billes étanches, graissés à vie, moteur EC monophasé 230V-50hz silencieux et très basse consommation 4 piquages sanitaires démontables Twist & Go Ø 80, configurables Ø 125 intégrés et rejet démontable Ø 160. Pose en combles, suspendu à la charpente et conformément aux dispositions règlementaires ainsi qu'au plan de ventilation établi pour le projet. | U.
362S35615 | BOUCHE D'EXTRACTION V.M.C. SF HYGRO B SUPPLEMENTAIRE Par bouche, au delà des 3 bouches d'extraction pour un même groupe V.M.C. Maximum 3 supplémentaires. | U.
362S35630 | VENTILATION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX HYGRO B ALDES Fourniture et pose groupe de VMC HYGRO B marque ALDES modèle MICRO - WATT BAHIA consommation de 15 W Th-C ou similaire compris gaines isolées. | EN
362S35640 | SUPPLÉMENT POUR UN SECOND GROUPE DE VMC HYGRO B ALDES | EN
362S35680 | GRILLES DE VENTILATIONS Sur les coffres de volets roulants ou menuiseries. Type, nombre, emplacement et dimensionnement conformes au plan de ventilation établi pour le projet. Y compris manchon de traversé de doublage. Classe accoustique selon étude thermique. | U.
362S35685 | GRILLE DE VENTILATION POUR PUIT DE LUMIERE Sur une des parois du puit de lumière. Type, nombre, emplacement et dimensionnement conformes au plan de ventilation établi pour le projet. Y compris manchon de traversé du BA13+isolant avec gaine rigide en attente sous chatière. Classe accoustique selon étude thermique. | U.
362S35720 | SUPPLÉMENT VMC ÉTAGE | U.
362S38030 | P.V. GAINES SOUPLES RENFORCÉES - 100 M² HABITABLES Type Atlantic Spiréo | FT
362S38035 | P.V. PAR 50 M² HAB. SUPPLEMENTAIRES - GAINES SOUPLES RENFORCÉES type Atlantic Spiréo | FT
ETANCHEITE
362S65810 | BOITES D'ENCASTREMENT ETANCHE A L'AIR type Multifix air des Ets Schneider ou équivalent. | U.
DIVERS
362S96010 | MISE À LA TERRE La ligne de terre sera réalisée via un ceinturage en fondation par câble de cuivre nu. Les réseaux comprendront les lignes principales avec barrette de coupure et toutes dérivations principales et secondaires. Appareils à raccorder : les socles des prises de courant avec contact de mise à la terre, l'ensemble des masses métalliques. Connexion équipotentielle à réaliser : liaison métallique entre les canalisations d'eau chaude, d'eau froide et vidange dans toutes les pièces d'eau. | U.
362S96015 | ATTESTATION CONSUEL Participation à la demande de consuel réalisé par l'électricien. | U.
362S96020 | DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME (NON CONNECTÉ IO) Conforme à la norme : CE NF EN 14604. Controle des piles par signal sonore, et DEL clignotante, pile 9 volts, vis et chevilles fournies. | U.
362S96030 | ALIMENTATION B.E.C. ÉLECTRIQUE | U.
362S96032 | ALIMENTATION B.E.C. SOLAIRE OU THERMO. y compris prise spécialisée pour boitier électronique. | U.
362S96036 | ALIMENTATION GÉNERATEUR CHAUFFAGE INTERIEUR | U.
362S96042 | ALIMENTATION POMPE DE RELEVAGE Raccordement pompe de relevage comprenant cable d'alimentation, boite de raccordement + bouchon + disjoncteur de protection. Choix des équipements adapté au modèle de la pompe de relevage concernée. | U.
362S96044 | ALIMENTATION POMPE POUR PUIT Choix des équipements adapté au modèle de la pompe de relevage concernée. | U.
362S96048 | ALIMENTATION MODULE EXTERIEUR P.A.C. Raccordement électrique du générateur comprenant 3 cables d'alimentation 3x6 mm, 1 disjoncteur 10A pour BEC, 2 disjoncteur 16A pour P.A.C. ext. et int. en courbe D. | U.
362S96054 | ALIMENTATION THERMOSTAT CHAUFFAGE FILAIRE | U.
362S96056 | ALIMENTATION 2x0.75² SONDE EXTERIEURE CHAUFFAGE à placer sur la façade Nord | U.
362S96076 | RACCORDEMENT KIT PHOTOVOLTAÏQUE PAR PRESTATAIRE La fourniture et la pose du kit est à la charge du couvreur. Prestation comprenant : - attestation conformité consuel, - réalisation du dossier administratif : demande de raccordement Enedis, accompagnement pour la signature du contrat EDF OA - fourniture accessoires câblage - mise en place de la passerelle de communication Envoy Metered (production et consommation) et explications au client - main d'oeuvre - déplacement Les installations de modules photovoltaïques sont réalisées selon les prescriptions de la norme NF C 15-100. Le disjoncteur de consommation d'électricité et de production d'électricité devront être facilement accessible. Un étiquetage de signalisation est présent sur les différents éléments de l'installation, avec les indications adéquates, selon les prescriptions du guide UTE C 15-712. | U.
362S96078 | RACCORDEMENT KIT PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE La fourniture et la pose du kit est à la charge du couvreur. Les installations de modules photovoltaïques sont réalisées selon les prescriptions de la norme NF C 15-100 Le disjoncteur de consommation d'électricité et de production d'électricité devront être facilement accessible. Un étiquetage de signalisation est présent sur les différents éléments de l'installation, avec les indications adéquates, selon les prescriptions du guide UTE C 15-712. | U.
362S96084 | ALIMENTATION VOLET ROULANT RADIO Y compris raccordement liaison électrique et toutes sujétions de pose. | U.
362S96090 | ALIMENTATION VOLET ROULANT FILAIRE Y compris raccordement liaison électrique, interrupteur et toutes sujétions de pose. | U.
362S96093 | ALIMENTATION FENÊTRE DE TOIT MOTORISÉE FILAIRE Y compris raccordement liaison électrique et toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
362S96095 | MICRO-RÉCEPTEUR IO IZYMO (SOMFY) Ref. Somfy 1822660. Pour volets roulants non réalisables en moteurs hybrides (largeur tablier trop petite ou trop grande, dimensions suivant fabricants de volets roulants). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. | U.
362S96100 | ALIMENTATION BAIGNOIRE BALNÉO | U.
362S96110 | ALIMENTATION STORE | U.
362S96120 | ALIMENTATION ADOUCISSEUR | U.
362S96700 | PATTE D'ANTENNE + MÂT POUR FUTURE ANTENNE HERTZIENNE Mât des Ets OPTEX Ø40 mm et hauteur 3.00 ml. A placer suivant plan vu avec les clients. | U.
362S96910 | PARTICIPATION AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CHANTIER | FT