## ETANCHEITE
Lot : ETANCHEITE
Code | Libellé | Unité | P.U.
GENERALITES
254000110 | LABEL N.F. HABITAT H.Q.E. La Coopérative Vendéenne du Logement est engagée depuis de nombreuses années dans la certification par Cerqual des constructions réalisées en label N.F. HABITAT, N.F. HABITAT H.Q.E. et depuis 2024, N.F. HABITAT LABEL PERSONNALISÉ HABITAT DURABLE. Par cette démarche nous nous devons de vous communiquer et de vous rappeler certaines règles communes à tous les sous-traitants et fournisseurs. - Interdiction de brûler les déchets sur le chantier (sacs, palettes, emballages...), - Respect du code de travail et des préconisations S.P.S., - Tri des déchets au travers des solutions mises à votre disposition sur site du chantier et mise en décharge de ceux qui n’y sont pas intégrés, - Limitation des salissures sur la voie publique, - Interdiction de déverser des liquides polluants. | NO
254001000 | APPROVISIONNEMENT, MISE EN PLACE SÉCURITE (ENTRE 0 ET 80 M²) Pour tout type d'ouvrage | FT
254001020 | APPROVISIONNEMENT, MISE EN PLACE SÉCURITE (ENTRE 80 ET 150 M²) Pour tout type d'ouvrage | FT
254001040 | APPROVISIONNEMENT, MISE EN PLACE SÉCURITE (ENTRE > 150 M²) Pour tout type d'ouvrage | FT
TOITURE NON ACCESSIBLE SUPPORT BOIS
254C12000 | - ETANCHEITE PAR MEMBRANE EPDM | NO
254C12100 | MEMBRANE EPDM - SUPPORT BOIS - ISO. ÉP 60 MM - R=2.60 Complexe constitué d'un pare vapeur par film polyane de 300 microns, 1 isolation thermique par panneau de polyuréthane ép. 60 mm, 1 membrane EPDM. Mise en oeuvre par vulcanisation à froid. FINITION NOIR. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C12102 | MEMBRANE EPDM - SUPPORT BOIS - ISO. ÉP 80 MM - R=3,45 Complexe constitué d'un pare vapeur par film polyane de 300 microns, 1 isolation thermique par panneau de polyuréthane ép. 80 mm, 1 membrane EPDM. Mise en oeuvre par vulcanisation à froid. FINITION NOIR. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C12104 | MEMBRANE EPDM - SUPPORT BOIS - ISO. ÉP 100 MM - R=4,35 Complexe constitué d'un pare vapeur par film polyane de 300 microns, 1 isolation thermique par panneau de polyuréthane ép. 100 mm, 1 membrane EPDM. Mise en oeuvre par vulcanisation à froid. FINITION NOIR. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C12106 | MEMBRANE EPDM - SUPPORT BOIS - ISO. ÉP 120 MM - R=5,20 Complexe constitué d'un pare vapeur par film polyane de 300 microns, 1 isolation thermique par panneau de polyuréthane ép. 120 mm, 1 membrane EPDM. Mise en oeuvre par vulcanisation à froid. FINITION NOIR. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13000 | - MEMBRANE PVC SUR SUPPORT BOIS COMPOSÉE DE : | NO
254C13050 | MEMBRANE PVC - SUPPORT BOIS - GRIS CLAIR Membrane PVC armé épaisseur 12/10ème (1.2 mm), mise en oeuvre par fixation mécanique et soudure à air chaud. Produit type Sikaplan ou Rhenofol CV ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | M2
254C13055 | MEMBRANE PVC - SUPPORT BOIS - GRIS ANTHRACITE Membrane PVC armé épaisseur 12/10ème (1.2 mm), mise en oeuvre par fixation mécanique et soudure à air chaud. Produit type Sikaplan ou Rhenofol CV ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | M2
254C13060 | MEMBRANE PVC - SUPPORT BOIS - SOUS DALLES SUR PLOTS Membrane PVC armé épaisseur 15/10ème (1.5 mm), mise en oeuvre par fixation mécanique et soudure à air chaud. Produit type Sikaplan ou Rhenofol CV ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | M2
254C13100 | ÉCRAN PARE-VAPEUR AUTO-ADHÉSIF Produit adapté pour membrane PVC sur support bois type S. VAP 4000, épaisseur 0.25 mm ou équivalent. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur | M2
254C13200 | ISOLANT LAINE DE ROCHE ÉP. 60 MM - R = 1,6 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13210 | ISOLANT LAINE DE ROCHE ÉP. 80 MM - R = 2,10 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13220 | ISOLANT LAINE DE ROCHE ÉP. 100 MM - R = 2,70 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13230 | ISOLANT LAINE DE ROCHE ÉP. 120 MM - R = 3,20 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13310 | ISOLANT PANNEAU MOUSSE POLYURETANE ÉP. 60 MM - R = 2,70 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13320 | ISOLANT PANNEAU MOUSSE POLYURETANE ÉP. 80 MM - R = 3,60 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13330 | ISOLANT PANNEAU MOUSSE POLYURETANE ÉP. 100 MM - R = 4,55 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13340 | ISOLANT PANNEAU MOUSSE POLYURETANE ÉP. 120 MM - R = 5,45 Panneau laine minérale nue classe C. Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13350 | COMPLEXE ISO. PNX LAINE DE ROCHE + MOUSSE POLYURETANE - ÉP. 80 MM - R=2.85 Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13360 | COMPLEXE ISO. PNX LAINE DE ROCHE + MOUSSE POLYURETANE - ÉP. 100 MM - R=3,80 Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13370 | COMPLEXE ISO. PNX LAINE DE ROCHE + MOUSSE POLYURETANE - ÉP. 120 MM - R=4,75 Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254C13380 | COMPLEXE ISO. PNX LAINE DE ROCHE + MOUSSE POLYURETANE - ÉP. 140 MM - R=5,70 Respect au minimum de la valeur de coefficient thermique. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
TOITURE NON ACCESSIBLE BAC ACIER COVEO
254G10100 | COUVERTURE BAC ACIER 1000-4-40 - 75/100 Produit type COVEO ou équivalent. Couleur à définir. Y compris régulateur de condensation. Fixations sur chevrons. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254G10120 | ECRAN SOUS TOITURE TYPE "HPV R2" OU ÉQUIVALENT SOUS BAC ACIER | M2
254G10130 | FAÎTAGE CRANTÉ Y compris toutes sujètions de façonnage, coupes et fixations. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254G10140 | RIVES Á REJET LAQUÉ OU SOLIN CONTRE MUR Y compris toutes sujètions de façonnage, coupes et fixations. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254G10150 | CHÉNEAU PORTEUR EN ZINC Y COMPRIS SOLIN Y compris toutes sujètions de façonnage, coupes et fixations. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254G10200 | COUPES SUR BACS ACIER Y compris toutes sujètions de façonnage, coupes et fixations. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254G10300 | FOURNITURE ET POSE DE SORTIE TYPE PIPECO Ø 125 Á Ø150 | NO
254G10310 | - VMC Ø 125 | U.
254G10320 | - DÉCOMPRESSION WC Ø 125 | U.
254G10330 | - HOTTE Ø 150 | U.
254G10350 | LARMIER EN ZINC A L'EGOUT Y compris toutes sujètions de façonnage, coupes et fixations. Y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254G10360 | CHEVRONS 57x75 MM EN SAPIN TRAITÉ Posés entre fermettes ou écran sous toiture et bacs acier. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
VEGETALISATION TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE
254G20100 | COMPLEXE DE VEGETALISATION EXTENSIVE Complexe composé d'une natte drainante, 1 substrat de composition spécifique pour sédums (composition de haute qualité minérale), 1 végétalisation par nattes précultivées de 4 à 6 variétés de sédums. Poids du complexe à saturation d'eau 130 kg/m². Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254G20150 | BANDES STÉRILES Largeur 0,40 ml. Réalisation par gravillons roulés y compris séparation par profil en aluminium brut ajouré. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
ETANCHEITE DE BALCON
254G30100 | - BALCON DEPORTÉ | NO
254G30110 | ECRAN D'INDÉPENDANCE VERECRAN 100 EN POSE LIBRE Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254G30120 | ETANCHEITE MONOCOUCHE TERANAP JS En pose libre et bande couvre-joints soudés. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254G30200 | - TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE | NO
254G30210 | P.V. POUR MEMBRANE PVC SUR TOITURE TERRASSE B.A. ACCESSIBLE Plus value comprenant tous les ouvrages nécessaires à prévoir en sus de ceux déjà inclus au titre de l'étanchéité sur support bois. | FT
RELEVE D'ETANCHEITE
254I12100 | RELEVE D'ÉTANCHEITE - MEMBRANE PVC - GRIS CLAIR Soudé à froid sur surface courante et se retourant sur acrotère. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254I12115 | RELEVE D'ÉTANCHEITE - MEMBRANE PVC - GRIS ANTHRACITE Soudé à froid sur surface courante et se retourant sur acrotère. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254I13100 | RELEVE D'ÉTANCHEITE - MEMBRANE EPDM - NOIRE Y compris angle d'étanchéité. Ensemble fixé par vulcanisation à froid. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
ETANCHEITE DES PAROIS VERTICALES
254J13100 | SUR ELEVATION ENTERRE AVEC MONOCOUCHE SOUDE A PLEIN complexe comprenant : - 1 enduit d'impression à froid, - 1 membrane élastomère avec armature non tissée polyester 180g/m² avec finition par paillette ardoisée, - 1 nappe de protection en PEHD à structure alvéolaire. Prévoir recul d'1.20 m vis-à-vis de la paroi à étancher. | M2
254J14000 | - ETANCHEITE VERTICALE - A.T.E Sur support béton obligatoirement enduit | NO
254J14100 | APPROVISIONNEMENT ET MISE EN PLACE SECURITE | FT
254J14200 | ENDUIT D'IMPREGNATION A FROID Pose membrane ELASTOMERE de type FONDAFOR ou FONDALY ou équivalent avec natte protection rapportée | M2
254J14250 | ETANCHEITE PAR PROCEDE BITUME LIQUIDE De type FLASHING JARDIN ou équivalent (2 couches) avec natte protection rapportée | M2
254J14300 | SOLIN A ENDUIRE | ML
OUVRAGE DE FINITION.
254L12550 | COIFFE EN ALUMINIUM RETOMBÉE 5 MM Développé 390 mm, alu ép. 10/10ème / finition laquée 25 microns. Coloris RAL 7016, 9005 ou 9010 (suivant choix du client), compris patte de fixation, éclises et profils de fermetures. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L12600 | SOLIN EN ALUMINIUM Solin brut posé à bain de mastic. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L12650 | BANDE SOLIN ZINC NATUREL Sur bande de serrage, compris découpes, joint et fixation. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L13555 | COSTIÈRE METALLIQUE EN ACIER GALVANISÉ ÉP. 75/100ÈME Développé de 350 mm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L13560 | DALLE BÉTON LISSE DIM. 50x50 - POSÉE SUR PLOTS RÉGLABLES Dalles grises ou blanc cassé. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | M2
254L13600 | - HABILLAGE PERIPHERIQUE SUR MONO-PENTE POUR MEMBRANE PVC | NO
254L13610 | COIFFE EN L EN ACIER COLAMINÉ - RETOMBÉE 5 MM En périphérie d'acrotère en tôle d'acier colaminée, ép. 8/10ème, 3 plis, développé 250 mm. RAL anthracite 7016, gris clair 7035. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L13620 | PROFIL U TÔLE COLAMINEE EN PERIPHERIE D'ISOLANT Ep. 8/10 éme, 2 plis, développé 250 mm. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L13630 | RACCORDEMENT SUR RIVES EXT. Soudé sur surface courante et sur tôle colaminée. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254L13640 | PROFIL JOINT DEBOUT Écart ente chaque joint tous les 46 cm (premier joint situé à 46 cm du bord extérieur du mono-pente). Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
SORTIE DE TOIT
254M15010 | - VENTILATION | NO
254M15020 | VENTELIA 0-5° TOIT PLAT Coloris au choix : noir ou gris. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. A poser selon plan de ventilation établi par le bureau d'étude thermique. | U.
254M15030 | SOLIN POUR CONDUIT FEU TYPE POULOULAT Ø150 mm | U.
EVACUATION EAUX PLUVIALES
254O13050 | EVACUATION E.P. POUR MEMBRANE (PLATINE) Raccordement d'étanchéité sur naissance avec la partie courante, compris crapaudine. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
254O13130 | TROP PLEIN Préfabriqué en colaminé/aluminum y compris raccordement à la partie courante. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
254O13160 | BOÎTE À EAU En aluminium avec finition par thermolaquage pour raccordement de descente EP extérieure. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | U.
254O13190 | DESCENTE E.P. EXTERIEURE En aluminium laqué Ø 80 mm y compris accessoires de fixation. Y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Ouvrage réalisé dans le respect des plans, normes, avis techniques, DTA et DTU en vigueur. | ML
254O13220 | SORTIE DE TOITURE POUR VENTILATION PRIMAIRE Ø100 COMPRIS CHAPEAU. Y compris raccord d'étanchéité avec la partie courante. | U.
254O13222 | SORTIE DE TOIT POUR VENTILATION VMC Ø 160 COMPRIS CHAPEAU-TYPE VENTELIA Y compris raccord d'étanchéité avec la partie couante | U.
254O13280 | FORFAIT SÉCURITÉ Pour la protection des intervenants sur le chantier. Y compris toutes sujétions. | FT
PRODUITS VELUX
254R11000 | FENETRE DE TOIT PLAT VELUX 60x90 - CVP0573Q - COUPOLE ACRYLIQUE translucide à ouverture motorisée y compris réhausse et feuillard de fixation. | U.
254R13000 | STORE TAMISANT MOTORISE FMG BLANC - 60x90 | U.
254R13001 | FENETRE DE TOIT : | TI
254R13030 | Fenêtre toit plat fixe double vitrage 60x60cm avec protection vitrage plane Référence: CFU 060060 0020Q fenêtre toit plat fixe 60x60cm, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 060060 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13050 | Fenêtre toit plat motorisée double vitrage 60x60cm avec protection vitrage plane Référence: CVU 060060 0020Q fenêtre toit plat motorisée filaire (avec télécommande radio) 60x60cm, détecteur de pluie, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 060060 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13130 | Fenêtre toit plat fixe double vitrage 80x80cm avec protection vitrage plane Référence: CFU 080080 0020Q fenêtre toit plat fixe 80x80cm, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 080080 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13150 | Fenêtre toit plat motorisée double vitrage 80x80cm avec protection vitrage plane Référence: CVU 080080 0020Q fenêtre toit plat motorisée filaire (avec télécommande radio) 80x80cm, détecteur de pluie, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 080080 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13230 | Fenêtre toit plat fixe double vitrage 100x100cm avec protection vitrage plane Référence: CFU 100100 0020Q fenêtre toit plat fixe 100x100cm, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 100100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13250 | Fenêtre toit plat motorisée double vitrage 100x100cm avec protection vitrage pla Référence: CVU 100100 0020Q fenêtre toit plat motorisée filaire (avec télécommande radio) 100x100cm, détecteur de pluie costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 100100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13630 | Fenêtre toit plat fixe double vitrage 150x100cm avec protection vitrage plane Référence: CFU 150100 0020Q fenêtre toit plat fixe 150x100cm, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 150100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13650 | Fenêtre toit plat motorisée double vitrage 150x100cm avec protection vitrage pla Référence: CVU 150100 0020Q fenêtre toit plat motorisée filaire (avec télécommande radio) 150x100cm, détecteur de pluie, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 150100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13830 | Fenêtre toit plat fixe double vitrage 200x100cm avec protection vitrage plane Référence: CFU 200100 0020Q fenêtre toit plat fixe 200x100cm, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 200100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R13850 | Fenêtre toit plat motorisée double vitrage 200x100cm avec protection vitrage pla Référence: CVU 200100 0020Q fenêtre toit plat motorisée filaire (avec télécommande radio) 200x100cm, détecteur de pluie, costière isolée revêtue polyuréthane, compris protection vitrage plat ISU 200100 2093, rehausse ZCU, feuillard de fixation ZZZ 210U et collerette pare-vapeur BBX. Mise en œuvre suivant le DTU, les cahiers de prescription technique en vigueur et la notice fabricant. | U.
254R14000 | STORE OCCULTANT - FENETRE DE TOIT | TI
254R14010 | Store Occultant motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 60x60cm Référence: DSU 060060 5070 store occultant motorisé à énergie solaire 60x60cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14050 | Store Occultant motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 80x80cm Référence: DSU 080080 5070 store occultant motorisé à énergie solaire 80x80cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14110 | Store Occultant motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 100x100cm Référence: DSU 100100 5070 store occultant motorisé à énergie solaire 100x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14210 | Store Occultant motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 150x100cm Référence: DSU 150100 5070 store occultant motorisé à énergie solaire 150x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14410 | Store Occultant motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 200x100cm Référence: DSU 200100 5070 store occultant motorisé à énergie solaire 200x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14500 | STORE ANTI CHALEUR - FENETRE DE TOIT | TI
254R14510 | Store Anti-chaleur motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 60x60cm Référence: MSU 060060 5070 store anti-chaleur motorisé à énergie solaire 60x60cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14550 | Store Anti-chaleur motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 80x80cm Référence: MSU 080080 5070 store anti-chaleur motorisé à énergie solaire 80x80cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14610 | Store Anti-chaleur motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 100x100cm Référence: MSU 100100 5070 store anti-chaleur motorisé à énergie solaire 100x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14710 | Store Anti-chaleur motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 150x100cm Référence: MSU 150100 5070 store anti-chaleur motorisé à énergie solaire 150x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.
254R14910 | Store Anti-chaleur motorisé pour Fenêtre toit plat CFU/CVU 200x100cm Référence: MSU 200100 5070 store anti-chaleur motorisé à énergie solaire 200x100cm, pour fenêtre toit plat CFU/CVU (avec télécommande radio) | U.